## Załącznik nr 1.1 do SWZ

Znak sprawy: A-2401-27/2023

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu ThermoFisher lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | 5xSequencing Buffer 1.1 & 3.1 (1ml) - 5x stężony bufor do reakcji sekwencjonowania z wykorzystaniem BigDyeTerminator v1.1 i v3.1 | 4336697 |  |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit, 100 reakcji, zestaw odczynników do reakcji sekwencjonowania | 4337450 |  |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Hi-Di™ Formamide - wysokodejonizowany formamid do sekwencjonowania DNA, kompatybilny z sekwenatorem ABI 3130, 25 ml | 4311320 |  |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | PrepMan™ Ultra Sample Preparation Reagent | 4318930 |  |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy.

Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji na przedmiot zamówienia inny niż określony w zdaniu poprzednim (w szczególności drobny sprzęt laboratoryjny) na minimum 12 miesięcy liczonych od dnia dostawy.

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności lub okresu gwarancji zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

- Załącznik nr 1.2 do SWZ

znak sprawy: A-2401-27/2023

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu ILLUMINA lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | MiSeq Reagent Kit v3 (600 cycle) | MS-102-3003 |  |  |  | 2 | opakowania |  |  |  |  |
| 2 | Illumina® Stranded mRNA Prep, Ligation (16 Samples) | 20040532 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | ILMN DNA LP (M) Tagmentation (24 Samples, IPB) | 20060060 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy.

Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji na przedmiot zamówienia inny niż określony w zdaniu poprzednim (w szczególności drobny sprzęt laboratoryjny) na minimum 12 miesięcy liczonych od dnia dostawy.

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności lub okresu gwarancji zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym pod rygorem nieważności.

- Załącznik nr 1.3 do SWZ

znak sprawy: A-2401-27/2023

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Dostawa odczynników chemicznych według katalogu POLAURA lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Agar bakteriologiczny, 1000g | 524665200#1KG |  |  |  | 2 | opakowania |  |  |  |  |
| 2 | Potato Dextrose Agar, Suche podłoże mikrobiologiczne, PDA, 500g | PA-24-CM0139B#500G |  |  |  | 5 | opakowań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy.

Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji na przedmiot zamówienia inny niż określony w zdaniu poprzednim (w szczególności drobny sprzęt laboratoryjny) na minimum 12 miesięcy liczonych od dnia dostawy.

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności lub okresu gwarancji zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

## Załącznik nr 1.4 do SWZ

znak sprawy: A-2401-27/2023

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 4: Dostawa odczynników chemicznych według katalogu A&A Biotechnology lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Gotowa mieszanina do PCR o podwyższonej specyficzności. Zawiera antyinhibitor reakcji PCR i polimerazę DNA Taq. 2x stężona, 2000 reakcji w 25 µl | 2005-1000P |  |  |  | 2 | opakowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy.

Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji na przedmiot zamówienia inny niż określony w zdaniu poprzednim (w szczególności drobny sprzęt laboratoryjny) na minimum 12 miesięcy liczonych od dnia dostawy.

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności lub okresu gwarancji zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

## Załącznik nr 1.5 do SWZ

znak sprawy: A-2401-27/2023

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 5: Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu GOOGLAB lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Pipety plastikowe Pasteura o pojemności 3 ml, sterylne, z bańką ssącą, z bezbarwną, wytłaczaną skalą, indywidualnie pakowane, 500 szt. w opakowaniu | G33182122 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy.

Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji na przedmiot zamówienia inny niż określony w zdaniu poprzednim (w szczególności drobny sprzęt laboratoryjny) na minimum 12 miesięcy liczonych od dnia dostawy.

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności lub okresu gwarancji zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

## Załącznik nr 3 do SWZ

SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

znak sprawy: A-2401-27/2023

Zamawiający:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4,

20–290 Lublin

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej ustawą Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 części”, oświadczam, co następuje:

* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7  ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 835)

* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.* …………………………..……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp)

* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………… (dotyczy wyłącznie podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

**W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców.