znak sprawy: A-2401-41/2020

## Załącznik nr 1 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw obejmujący wytrząsarkę z inkubacją powietrzną oraz systemem chłodzenia |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostawa zestawu obejmującego wytrząsarkę z inkubacją powietrzną oraz systemem chłodzenia - 1 szt. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR WYMAGANY (MINIMALNY): | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/ MODEL (wypełnia wykonawca): |
| 1. | Dostawa wytrząsarki z inkubacją, wyposażonej w boczny system chłodzący, gwarantującej jej gotowość do pracy, spełniającej poniższe wymagania: | Warunek konieczny |  |
| 1.1. | Wytrząsarka musi mieć możliwość ustawienia na posiadanym przez Zamawiającego inkubatorze z wytrząsaniem Multitron PRO (musi być z nim kompatybilna). | Warunek konieczny |  |
| 1.2 | Zakres temperatury: co najmniej od 13°C poniżej temperatury otoczenia do 65°C | Warunek konieczny |  |
| 1.3 | Wyposażona w platformę pokrytą matą adhezyjną. | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | Minimalny zakres nastawy temperatury od 4°C do 65°C | Warunek konieczny |  |
| 1.5 | Regulacja nastawy i odczytu temperatury minimum co 0,5°C | Warunek konieczny UWAGA! Kryterium oceny ofert zgodnie z rozdz. XIII SIWZ |  |
| 1.6 | Zakres prędkości co najmniej 20-400 rpm | Warunek konieczny |  |
| 1.7 | Regulacja prędkości co najmniej co 1 rpm | Warunek konieczny |  |
| 1.8 | Średnica wytrząsania: 25 mm | Warunek konieczny |  |
| 1.9 | Możliwość pracy ciągłej | Warunek konieczny |  |
| 1.10 | Wizualny i akustyczny alarm w przypadku przekroczenia zadanej prędkości wytrząsania oraz temperatury | Warunek konieczny |  |
| 1.11 | Automatyczne zatrzymywanie się platformy i wentylatora inkubatora po otwarciu drzwi i włączanie się po ponownym zamknięciu | Warunek konieczny |  |
| 1.12 | Automatyczne włączanie się urządzenia po nieprzewidywanym braku prądu | Warunek konieczny |  |
| 1.13 | Drzwi wytrząsarki otwierane do dołu, platforma wysuwana na drzwi, łatwy dostęp do wszystkich kolb. | Warunek konieczny |  |
| 1.14 | Możliwość prowadzenia hodowli w kolbach Erlenmeyera o różnych pojemnościach: od 25 ml do 5000 ml | Warunek konieczny |  |
| 1.15 | Możliwość jednoczesnej hodowli w co najmniej 90 kolbkach o pojemności 100 ml | Warunek konieczny |  |
| 1.16 | Możliwość jednoczesnej hodowli w co najmniej 6 kolbach o objętości 5 litrów | Warunek konieczny |  |
| 2. | Pozostałe wymagania: |  |  |
| 2.1 | Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim – po dwa egzemplarze w każdym języku dla Zamawiającego | Warunek konieczny |  |
| 2.2 | Dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie i przetestowanie zestawu w siedzibie Zamawiającego | Warunek konieczny |  |
| 2.3 | Przeszkolenie min. dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie instalacji, obsługi i użytkowania przedmiotu zamówienia | Warunek konieczny |  |

*Oferta nie spełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez dalszego rozpatrywania.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, brak opatrzenia oferty ważnym kwalifikowanym podpisem, elektronicznym spowoduje jej odrzucenie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 8 ustawy.

znak sprawy: A-2401-41/2020

# Załącznik nr 2 do SIWZ

.................................. dnia .......................

FORMULARZ OFERTOWY

- Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

- NIP wykonawcy: ………………………………………………………………………………………

- REGON wykonawcy: …………………………………………………………………………………

- KRS wykonawcy (o ile posiada): ………………………………………………………………………

- Dane osoby upoważnionej do kontaktów: ………………………………………………………………

- Adres wykonawcy (ulica, miejscowość, kod pocztowy, poczta): ………………………………………

- Telefon: ……………………………………

- Faks: ………………………………………

- Adres e-mail: ……………………………

- Adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych zawierającej dokument, o którym mowa  w rozdz. VII.B pkt. 5 SIWZ (np. zawierającej odpis z rejestru sądowego lub z CEiDG):…………………………………………………………………………………………………………

przystępując do prowadzonego przez Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa zestawu obejmującego wytrząsarkę z inkubacją powietrzną oraz systemem chłodzenia dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”, składamy niniejszą wykonanie zamówienia i:

- Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w SIWZ, niniejszej ofercie oraz w załączonym Kosztorysie ofertowym:

Dostawa zestawu obejmującego wytrząsarkę z inkubacją powietrzną oraz systemem chłodzenia

| Cena brutto …………………………….zł W tym stawka VAT …… % | Słownie: ………………………………………………………………………………… |
| --- | --- |

UWAGA: należy podać stawkę podatku VAT oraz cenę brutto zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

Oferowany okres gwarancji wynosi: ………………… miesięcy (min. 12 miesięcy) od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

UWAGA: kryterium „Jakość” oceniona zostanie na podstawie dokładnych i precyzyjnych parametrów podanych przez wykonawcę w pkt. 1.5  Kosztorysu ofertowego - Załącznika nr 1 do SIWZ

- Oświadczamy, że w ww. cenie (cenach) uwzględniliśmy wszelkie koszty niezbędne do pełnej i terminowej realizacji zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Kosztorysie ofertowym (Kosztorysach ofertowych) i wzorze umowy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu otwarcia ofert.

- Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy.

- Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................ do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne**.

(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010), zgodnie z którą przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

- Oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom**

| Lp. | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy | Nazwa/firma podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie**: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam (y), że wybór oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:

    - Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego**:

……………………..……………………………………………………………………………………

    - Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT**:

……………..………………………………………………………………………………………

- Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Tak

Nie

(właściwe zaznaczyć)

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

- do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

- małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

- mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

- Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

1) Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ;

2) Oświadczenie JEDZ;

3) ……………………………………………………………………………………….……………

4) ……………………………………………………………………………………….……………

5) ……………………………………………………………………………………….……………

* Niepotrzebne skreślić.

Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt 9 druku oferty.

** jeżeli dotyczy

*** Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, brak opatrzenia oferty ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, spowoduje jej odrzucenie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 8 ustawy.

znak sprawy: A-2401-41/2020

## Załącznik nr 3 do SIWZ

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa zestawu obejmującego wytrząsarkę z inkubacją powietrzną oraz systemem chłodzenia dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Oświadczam/-y, że:

- nie wydano/wydano* wobec nas prawomocnego/ prawomocny wyroku/ wyrok sądu lub ostatecznej/ ostateczną decyzji/ decyzję administracyjnej/ administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- nie orzeczono/ orzeczono* wobec mnie/ nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu/ zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

- nie zalegam/ zalegam* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.)

* niepotrzebne skreślić

**oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

znak sprawy: A-2401-41/2020

## Załącznik nr 4 do SIWZ

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wykonawca (nazwa/ imię i nazwisko; adres)

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Oświadczam, że*:

□ Nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.);

□ Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;

□ Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

(rozszerzyć w razie potrzeby)

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

* odpowiednie zaznaczyć

**oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga:

- Wykonawca dokument ten przekazuje Zamawiającemu samodzielnie (tj. bez wezwania ze strony Zamawiającego)

- Wykonawca składa ten dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp;

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie winien złożyć każdy z tych wykonawców.

- gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia wraz z ofertą. Zaznaczenie oświadczenia w tym zakresie jest jednoznaczne dla Zamawiającego z nienależeniem do grupy kapitałowej z pozostałymi wykonawcami składającymi oferty w niniejszym postępowaniu.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. danych  podanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SIWZ).