Lublin, dnia 02.11.2021 r.

znak sprawy: A-2401-45/2021

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.:
Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych 
i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk  w Lublinie –  6 części

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając                 na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpłynięciem pytań dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami :

Pytanie nr 1:

Dotyczy części 5: Dostawa próbnika żłobkowego z wyposażeniem do poboru próbek glebowych.

Czy Zamawiający może określić do jakiego typu gleb ma być przeznaczony próbnik żłobkowy? Jeśli mają być to gleby lekkie, to czy Zamawiający dopuszcza dostawę próbnika bez młota - próbniki do gleb lekkich konstrukcyjnie nie są przystosowane do ich pobijania młotem, może to skutkować ich uszkodzeniem.

Proszę również o informację czy Zamawiający dopuszcza dostawę próbnika bez torby transportowej - ze względu na konstrukcję, zastosowanie szerokiego, niewykręcanego uchwytu, próbnik nie mieści się w typowych dostępnych torbach transportowych.

Wyjaśnienie Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę i dokonuje zmiany SWZ w zakresie wskazanym                           przez Wykonawcę, zmieniając SWZ przedmiotowym zakresie. W związku z powyższym, zmianie ulega Załącznik 
nr 1.5 do SWZ

- ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 7 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie (zmiany dla ułatwienia porównania z pierwotną treścią SWZ podkreślono kolorem szarym):

Zmiana nr 1:

Zmianie ulegają ustępy 1 i 2 rozdziału XII SWZ „TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT, TERMIN OTWARCIA OFERT”, które w miejsce dotychczasowej treści otrzymują treść:

- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

    - Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć elektronicznie                                        za pośrednictwem Systemu https://portal.smartpzp.pl/iapan

- w terminie do dnia 08.11.2021 roku do godziny 12:00, w sposób wskazany w rozdziale VIII SWZ

O terminie złożenia oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji w Systemie Platformy.

- TERMIN OTWARCIA OFERT:

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2021 roku o godzinie 12:30.

- Otwarcie ofert złożonych na Platformie dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie ofert.

- Zamawiający przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania na Platformie informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona w dniu ich otwarcia na stronie internetowej prowadzonego postępowania na Platformie w zakładce „Dokumentacja postępowania” i będzie zawierała informacje o:

    - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

    - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- Zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy, jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zmiana nr 2:

Zmianie ulega ustęp 1 rozdziału XI SWZ „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść:

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, tj. do dnia 07.12.2021 roku.

Zmiana nr 3

Zmianie ulega załącznik do SWZ stanowiący opis przedmiotu zamówienia dla części 5: Dostawa próbnika żłobkowego z wyposażeniem do poboru próbek glebowych, tj. Załącznik nr 1.5 do SWZ, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść następującą (treść zmienionego Załącznika nr 1.5 do SWZ zamieszczono na następnej stronie):

- Załącznik nr 1.5 do SWZ

znak sprawy: A-2401-45/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa próbnika żłobkowego z wyposażeniem do poboru próbek glebowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Pojedynczy, nierozkręcany próbnik żłobkowy o średnicy 30 mm i długości całkowitej około 100 cm, przy czym długość części roboczej próbnika to 30 cm. Dostarczony ze szpachelką o szerokości 20 mm. Próbnik przeznaczony do gleb lekkich. | - |  |  |  | 3 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Wymagany okres gwarancji od dnia dostawy - minimum 12 miesięcy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących okresu gwarancji zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

W pozostałym zakresie treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia załączono do dokumentacji niniejszego postępowania.

Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego,