Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu SIGMA-ALDRICH lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zapropono- wanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw odczynników do oznaczania aktywności ureazy | MAK120-1KT |  |  |  | 1 | kit |  |  |  |  |
| 2 | Ureaza, 25g | 1084890025 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 3 | Mocznik czda, 500g | U5128-500G |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | Azotan (V) amonu, czda, 500g | A9642-500G |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 5 | Chlorek amonu, czda, 500 g | 1011450500 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw odczynników do analizy mocznika | MAK006-1KT |  |  |  | 1 | kit |  |  |  |  |
| 7 | NBPT (Triamid N- (n-butylo) tiofosforowy), 25 mg | 91588-25MG |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Nesslera, 500 ml | 1090110500 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 9 | Sączki nylonowe 0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter | HNWP09000 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 10. | Odczynnik fenolowy Folina-Ciocalteu, 500 ml | 1090010500 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu BIONOVO lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zapropono-wanego towaru | Nr katalogowy zapropono-wanego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Probówki wirówkowe, pp, czarne, w 100% nieprzepuszczające światła, z zakrętką, z białym polem do opisu, autoklawowalne, odporne na temp. do -100oC, poj. 50 ml, op. 50 szt | 7-5011 |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Butelka laboratoryjna z białą skalą, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3., Simax, 100 ml, przeźroczysta | S-2071 |  |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw 6 pincet antystatycznych. Zestaw pincet z antystatycznej stali. Zawiera 6 pincet o różnych kształtach i rozmiarach. Odporne na korozję, antymagnetyczne, nadają się do stosowania w elektronice. | L-0179 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 4 | Skalpel z wymiennymi ostrzami. Skalpel posiada aluminiowy trzonek. Nasadka ochronna wykonana z tworzywa sztucznego. Stalowe ostrza wymienne są ostre i idealnie nadają się do precyzyjnego cięcia. W komplecie zawarte są 4 ostrza szpiczaste (B-0438). | B-0438 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe kuwety spektrofotometryczne, z polistyrenu (PS), półmikro, 1,5-3,0 ml (100 szt. w op.) | E-1642 |  |  |  | 5 | Op. |  |  |  |  |
| 6 | Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem, 450 ml | L-1162 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 7 | Worki strunowe z LDPE na próbki, z polem opisowym, 160 x 220 mm (100 szt. w op.) | L-0054 |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
| 8 | Worki strunowe z LDPE na próbki z polem opisowym, 80 x 120 mm (100 szt. w op.) | L-0053 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 9 | Koncentrat do łaźni wodnych zapobiegający tworzeniu się glonów, bakterii i grzybów BAD Stabil®, 100 ml | 1-6095 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 10. | Korki gumowe. Wykonane z kauczuku naturalnego. Zgodne z normą DIN 12871. Pływające. Nietoksyczne. Dolna d=14mm, górna – 18mm, wys.20mm (10 szt. w op.) | 1-1015 |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
| 11. | Folia aluminiowa, 30 cm, grubosc 0,013 mm, dlg rolki 20 m | 1-6596 |  |  |  | 5 | szt |  |  |  |  |
| 12. | Końcówki do pipet (PP), 1-200 μl, Do pipet Eppendorf (1000 szt. w op.) | E-1000 |  |  |  | 3 | op |  |  |  |  |
| 13. | Precyzyjna lupa składana. Przeznaczona zwłaszcza do zastosowań technicznych. Obudowa odporna na uderzenia, niełamliwa, pyłoszczelna. Posiada aplanatyczną, płasko-wypukłą soczewkę gwarantującą ostrość obrazu bez zniekształceń na brzegu pola widzenia, 8,0x powiększenie | 2-9515 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 14 | Rękawiczki nitrylowe Kimtech Purple Nitrile-jednorazowe-bezpudrowe, rozmiar S, 100 szt. w opakowaniu | B-1387 |  |  |  | 5 | op |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa elektrod jonoselektywnych według katalogu OMC ENVAG lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ## Elektroda jonoselektywna kombinowana do oznaczania jonów amonowych (NH4+); zakres stężenia nie mniejszy niż 0,00005 - 0,5 M w zakresie pH nie mniejszym niż 0-8,5 i zakresie temperatury nie mniejszym niż 0 -45oC; elektroda typu 'soild state', niewymagająca roztworu wypełniającego, mogąca być przechowywana w stanie suchym; wymiary 120x12 mm; z kablem nie krótszym niż 1m i złączem BNC | 362-75 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda jonoselektywna kombinowana do oznaczania jonów azotanowych V (NO3-); zakres stężenia nie mniejszy niż 0,0000007 - 1 M w zakresie pH nie mniejszym niż 2-10 i zakresie temperatury nie mniejszym niż 0 -45oC; elektroda typu 'soild state', niewymagająca roztworu wypełniającego, mogąca być przechowywana w stanie suchym; wymiary 120x12 mm; z kablem nie krótszym niż 1m i złączem BNC | 360-75 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa jonometru z oprogramowaniem według katalogu Elmetron lub równoważ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Jonometr z oprogramowaniem do kalibracji i zbierania danych pomiarowych, wyposażony w elektrodę pH, czujnik temperatury, rezystor, kabel USB, zasilacz oraz filmowy instruktaż. Przyrząd spełniający wymogi GLP, umożliwiający jednoczesny pomiar stężenia wybranego jonu, pH/względnie potencjału redox (mV) i temperatury, posiadający duży wyświetlacz z funkcją zatrzymywania widoku wyniku na ekranie i możliwością obserwacji wybranej funkcji pomiarowej po wyborze odpowiedniego klawisza, z wizualną i dźwiękową sygnalizacją ustalonego pomiaru, możliwością połączenia z PC przez USB i przesłania danych, automatyczną lub ręczną kompensacją temperatury, funkcją zegara z kalendarzem, pamięcią wewnętrzną nie mniej niż 3500 wyników pojedynczych lub seryjnych pomiarów wraz z temperaturą, czasem i datą; pamięcią wyników i charakterystyk elektrod niezależną od zasilania, przypomnieniem daty następnej kalibracji. Urządzenie wyposażone w czujnik temperatury, rezystor oraz standardową elektrodę pH, kabel USB nie krótszy niż 1,5 m, zasilacz 12 V / 100 mA. W zestawie zawarta instrukcja, film instruktażowy oraz oprogramowanie do odczytu raportów kalibracji oraz zbierania danych. Pomiary pH: urządzenie posiada gniazdo pH izolowane od gniazda jonometrycznego, umożliwiające jednoczesny pomiar elektrodami pH i jonoselektywną, automatyczną ocenę stanu elektrody, wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika a w przypadku stosowania wzorców pH automatyczną zmianę zapamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, umożliwia 1 – 5 punktową kalibrację i pozwala na odczyt charakterystyki elektrody, daje możliwość zapamiętania wyników kalibracji 3 elektrod. Zakres pomiaru pH nie mniejszy niż od -4 do 18, dokładność nie mniejsza niż 0,002 pH, kompensacja temperatury w zakresie nie mniejszym niż 0-100 oC, impedancja wejściowa wyższa niż 1012 Ω. Zakres temperatury nie mniejszy niż -20 – 120 oC z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 oC. Pomiary stężenia jonów: urządzenie posiada osobne gniazda BNC dla pomiaru pH i osobne dla elektrody jonoselektywnej (lub redox) oraz gniazdo dla elektrody odniesienia; umożliwia pomiary stężenia jonów dodatnich i ujemnych, jedno- i dwuwartościowych, współpracuje ze wszystkimi elektrodami jonoselektwnymi, umożliwia automatyczne przeliczanie jednostek stężenia i wprowadzanie wartości wzorców. Zakres pomiarów jonometrycznych nie mniejszy niż od -2 do 15 pX, przy rozdzielczości nie mniejszej niż 0,001/0,01 pX i dokładności nie mniejszej niż 0,002 pX, z kompensacją temperatury w zakresie nie mniejszym niż 0 -100 oC. Pomiary napięcia: określenie potencjału redox z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 mV, możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego – Vref, pomiar możliwy z wykorzystaniem gniazda pH lub jonometrycznego, impedancja wejściowa wyższa niż 1012 Ω. | pH / JONOMETR CPI-505 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu POL-AURA lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KWAS AZOTOWY 65% cz.d.a., 1L | PA-11-0015-1L |  |  |  | 12 | szt |  |  |  |  |
| 2. | ALKOHOL ETYLOWY 96% cz.d.a. w opakowaniu 9szt x 500mL | PA-11-0003-9X500ML |  |  |  | 4 | Op |  |  |  |  |
| 3. | Aceton czda 1L min. 99,5 % | Chem*111024800*1l |  |  |  | 12 | szt |  |  |  |  |
| 4. | di-Sodu wodorofosforan, bezwodny ≥ 98.0% | PA-03-3179-K-100G |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6. Dostawa akcesoriów do wyparki IKA RV 10 posiadanej przez Zamawiającego według katalogu IKA lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | IKA RV 10.70 Rurka wyparna (NS 29/32) | 0003812200 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 2. | IKA RV 10.84 Kolba destylacyjna (NS 29/32, 1,000 ml) | 0003740500 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 7. Dostawa membran dializacyjnych według katalogu Carl Roth lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dialysis membrane Spectra/Por® 6 MWCO 1000, średnica 29 mm, długość 10m | 1968.1 |  |  |  | 4 | op |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy