| Część20: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników do biologii molekularnej oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Genoplast lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Zestaw do oczyszczania GEL/PCR Purfication GPB Mini Kit - 300 izolacji, przeznaczony do odzyskiwania i koncentracji fragmentów DNA (50 pz do 10 kpz) z żelu agarozowego, z produktów reakcji PCR lub innych reakcji enzymatycznych. Zanieczyszczenia w postaci soli, enzymów czy nukleotydów są skutecznie usuwane z mieszaniny reakcyjnej bez użycia fenolu i alkoholu | BMGPB0059-2 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki 1000µl typu Eppendorf, niebieskie, w worku/1000szt, bez filtra | GP401 |  |  |  | 15 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Sterylne końcówki 300µl, uniwersalne, nisko adhezyjne, GOLD Line, w workach, SUPREME, 1000szt | GPNW046 |  |  |  | 15 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki 200 µl typu Eppendorf, żółte, w worku/ 1000 szt | GP403 |  |  |  | 5 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | NISKO ADHEZYJNE MIKROKOŃCÓWKI 10μl, Nest Scientific Biotechnology, uniwersalne, bezbarwne, w workach, bez filtra, pakowane po 1000szt, | 301006/ HKGPB181 |  |  |  | 15 | opakowanie |  |  |  |  |
| 6 | Probówki typu Eppendorf do PCR o pojemności 1,5 ml ze skalą objętości oraz z zabezpieczeniem typu "SAVE LOCK" z płaskim wieczkiem, skalowane, matowe pole do opisu, sterylne, autoklawowalne. Probówka ze stożkowym dnem, kolor przezroczysty. Cienkie ścianki muszą umożliwiać równomierny i szybki transfer ciepła. Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Wielkość opakowania: 500 sztuk | GP306S |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 7 | Probówki typu Eppendorf do PCR o pojemności 2 ml ze skalą objętości oraz z zabezpieczeniem typu "SAVE LOCK" z płaskim wieczkiem, skalowane, matowe pole do opisu, sterylne, autoklawowalne. Probówka ze stożkowym dnem, kolor przezroczysty. Cienkie ścianki muszą umożliwiać równomierny i szybki transfer ciepła. Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. | GP307S |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 8 | Sterylne probówki wirówkowe 5.0ml, typu Eppendorf, nisko adhezyjne, GOLD Line, w worku, SUPREME, 2x100szt/200szt | GP2103DR |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 9 | Probówki typu Eppendorf do PCR o pojemności 0,5 ml ze skalą objętości oraz z zabezpieczeniem typu "SAVE LOCK" z płaskim wieczkiem, skalowane, matowe pole do opisu, sterylne, autoklawowalne. Probówka ze stożkowym dnem, kolor przezroczysty. Cienkie ścianki muszą umożliwiać równomierny i szybki transfer ciepła. Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Wielkość opakowania: 1000 sztuk | GP305S |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 10 | Sterylne probówki wirówkowe 15ml, typu Falcon, nisko adhezyjne, w workach, 500 szt | GP319SK |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 11 | Sterylne probówki wirówkowe 50ml, typu Falcon, wolnostojące, nisko adhezyjne, GOLD Line, w workach, SUPREME, 20x25szt/500szt | GP320SS |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 12 | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki 1000μl, Nest Scientific Biotechnology, z PP, uniwersalne, niebieskie, w pudełkach, 10x100szt/ 1000szt, pudełka kompatybilne z końcówkami: 303206 | 303216/ HKGPB188 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 13 | NISKO ADHEZYJNE końcówki 1000μl, Nest Scientific Biotechnology, uniwersalne, niebieskie, w workach, 1x1000szt/1000szt, końcówki kompatybilne z pudełkami 303216 | 303206/ HKGPB187 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 14 | Końcówki typu Gilson, 200 ul, w workach, bez filtra | GP406G |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 15 | Uniwersalne mikrokońcówki nisko adhezyjne, 100-1000 ul, w workach, bez filtra | GP1000NW |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 16 | Universal Pipette Tips, 200 ul, w workach, 1x1000szt/1000szt, bez filtra | 302106 |  |  |  | 15 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |