znak sprawy: A-2401-21/2020

## Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Monitor komputerowy

| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa i opis | Nr katalogowy | Nazwa producenta |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Monitor komputerowy. Specyfikacja monitora (minimalne wymagania): - Rozmiar: minimum 23,8 cala; - Matryca: matowa; - Rozdzielczość minimum: 1920 x 1080 (FullHD); - Proporcje obrazu: 16:9; - Częstość odświeżania: minimum 60 Hz; - Redukcja niebieskiego swiatła; - Dodatkowe wejścia USB (minimum 4); - Złącza: VGA-1szt., HDMI-1szt., DP -1szt; - Regulacja wysokości i kąta ustawienia monitora wysokości, PIVOT. | - |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-21/2020

## Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dysk SSD 2,5” SATA III – 2 szt.

| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dysk SSD 2.5" SATA III. Specyfikacja dysku (minimalne wymagania): -Pojemność: min. 500 GB; -Format: 2.5"; -Pamięć podręczna cache: 512 MB; -Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s); -Prędkość odczytu: min 550 MB/s; -Prędkość zapisu: min 520 MB/s; -Odczyt losowy: min 98,000 IOPS; -Zapis losowy: min 90,000 IOPS. | - |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-21/2020

## Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Pamięć RAM

| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pamięć RAM (minimalne wymagania): 8GB DDR3 1600 MHz SODIMM. | - |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-21/2020

## Załącznik nr 1.4 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 4: Urządzenie wielofunkcyjne

| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne drukarka-kopiarka-skaner (minimalne wymagania) : -Laserowa, monochromatyczna, A4; -Szybkość druku: 34 str./min.; -Szybkość kopiowania : 34 str./min.; -Rozdzielczość druku: 2400 x 600 dpi; -Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi; -Rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 dpi; -Podajnik dokumentów skanera: ADF; -Interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN; (Ethernet), AirPrint, RJ-11; -Wyświetlacz wbudowany; -Druk dwustronny: dupleks; | - |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-21/2020

## Załącznik nr 1.5 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 5: Autoklaw

| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | autoklaw medyczny klasy B z komorą ze stali nierdzewnej, o pojemności min. 23 litry, z możliwością programowania własnych programów sterylizacji w temp. z zakresu min. 105-134 st.C, gwarancja min. 24 m-ce, serwis na terenie Polski. |  |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-21/2020

## Załącznik nr 1.6 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 6: Areometr do pomiarów rozkładu granulometrycznego gleby – 3 szt.

| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | areometr do pomiarów rozkładu granulometrycznego gleby - zakres (0.995—1.038 g/cm3), podziałka 0.001 g/cm3, gwarancja min. 6 miesięcy | - |  |  |  | 3 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-21/2020

## Załącznik nr 1.7 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 7: Pompka nożna

| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pompka nożna do wentyli samochodowych (zawór Schradera), gwarancja min. 12 miesięcy | - |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. Załącznika nr 2 do SIWZ).

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. Załącznika nr 2 do SIWZ).

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. Załącznika nr 2 do SIWZ).

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. Załącznika nr 2 do SIWZ).