Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Sigma lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Immobiline® Drystrip pH 3-10, 18 cm | GE17-1234-01 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Immobiline® Drystrip pH 4-7, 18 cm | GE17-1233-01 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Immobiline® Drystrip pH 6-11, 18 cm | GE17-6001-97 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | IPG buffer pH 3-10 L | GE17-6000-87 |  |  |  | 2 | ml |  |  |  |  |
| 5 | IPG buffer pH 4-7 | GE17-6000-86 |  |  |  | 2 | ml |  |  |  |  |
| 6 | IPG buffer pH 6-11 | GE17-6001-78 |  |  |  | 2 | ml |  |  |  |  |
| 7 | Acrylamide, suitable for electrophoresis, ≥99% | A8887-100G |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
| 8 | N,N′-Methylenebis(acrylamide), 99% | 146072-100G |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
| 9 | N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine, BioReagent, suitable for electrophoresis, ~99% | T9281-50ML |  |  |  | 50 | ml |  |  |  |  |
| 10 | Sodium dodecyl sulfate, BioReagent, suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥98.5% (GC) | L3771-100G |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
| 11 | DTT | D0632-5G |  |  |  | 5 | g |  |  |  |  |
| 12 | Glycerol for molecular biology, ≥99% | G5516-1L |  |  |  | 1 | L |  |  |  |  |
| 13 | Glycine for electrophoresis, ≥99% | G8898-1KG |  |  |  | 1 | kg |  |  |  |  |
| 14 | Brilliant blue G | B0770-5G |  |  |  | 5 | g |  |  |  |  |
| 15 | Bradford Reagent for 0.1-1.4 mg/ml protein | B6916-500ML |  |  |  | 500 | ml |  |  |  |  |
| 16 | Supelco® 37 Component FAME Mix | CRM47885 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 17 | Cyanobacteria BG – 11 Freshwater Solution | C3061-500ML |  |  |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
| 18 | Urea powder, BioReagent, for molecular biology | U5378-100G |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
| 19 | 2-D Quant Kit | GE80-6483-56 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 20 | Trizma® Base Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline | T1503-100G |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
| 21 | CHAPS hydrate BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥98% (HPLC) | C9426-1G |  |  |  | 1 | g |  |  |  |  |
| 22 | Thiourea, ACS reagent, ≥99.0% | T8656-50G |  |  |  | 50 | g |  |  |  |  |
| 23 | Kaolin, powder | 000000001044402500 |  |  |  | 2.5 | kg |  |  |  |  |
| 24 | Fenol do biologii molekularnej | P1037-100G |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
| 25 | Membrana do dializy, rurowa, MWCO 12000-14000 Da, szerokość płaska 30 mm, śr. 19 mm, dł. 30 m | D9652-100 FT |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 26 | Trypsin from bovine pancreas TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein | T1426-50MG |  |  |  | 50 | mg |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa odczynników chemicznych według opisu lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cy®3 bis-Reactive Dye Pack, GE Healthcare, pack of 5 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | L-Glutamic acid ReagentPlus®, ≥99% (HPLC) |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
| 3 | Cy®2 bis-Reactive Dye Pack, GE Healthcare, pack of 5 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | Cy®5 bis-Reactive Dye Pack, GE Healthcare, pack of 5 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu POCH lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kwas azotowy 65% CZDA, ODCZ. FP | 529603115 |  |  |  | 5 | L |  |  |  |  |
| 2 | Wodoru nadtlenek roztwór 30% CZDA | 885193111 |  |  |  | 1 | L |  |  |  |  |
| 3 | Kwas borowy CZDA | 531360115 |  |  |  | 2 | kg |  |  |  |  |
| 4 | NaOH roztwór mianowany 0,1 mol/dm3 | 810943167 |  |  |  | 6 | L |  |  |  |  |
| 5 | HCl roztwór mianowany 0,1 mol/dm3 | 575315164 |  |  |  | 6 | L |  |  |  |  |
| 6 | Kwas azotowy V, 65% czda-basic (op. 1 dm3 x 6) | BA9603115 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 7 | Aceton, czda odcz. FP (op. 1 dm3 x 6) | 102480111 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 8 | N,N-Dimetyloformamid CZDA, ACS, ODCZ. FP | 355120112 |  |  |  | 10 | l |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa materiałów eksploatacyjnych według katalogu VWR lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe rozmiar S | 112-2754 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Butla laboratoryjna z niebieską nakrętką, szkło Boro 3.3, gwint GL45, 1000ml, autoklawowalna, skalowana | 215-1595 |  |  |  | 4 | Op. (10 szt.) |  |  |  |  |
| 3 | Pręcik do wyjmowania mieszadła około 35 cm | 442-0525 |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | Cylinder miarowy PP, przejrzysty, autoklawowalny, klasa B, 1000ml | 612-4406 |  |  |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 5 | Cylinder miarowy PP, przejrzysty, autoklawowalny, klasa B, 500ml | 612-4405 |  |  |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 6 | Cylinder miarowy PP, przejrzysty, autoklawowalny, klasa B, 250ml | 612-4404 |  |  |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej z oprzyrządowaniem według katalogu WITKO lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wytrząsarka laboratoryjna o ruchu okrężnym (kołowym) o wymiarach nie mniejszych niż 510 x 625 mm oraz o wymiarach płyty nie mniejszych niż 450x450 mm. Wyposażona w sterowanie cyfrowe oraz wyświetlacz LCD pozwalający na kontrolowanie czas pracy. Timer pozwalający na ustawienie zegara od 1 min do 99:59 h lub umożliwiający pracę ciągłą. Elektroniczna kontrola prędkości ustawiana co 1 rpm, możliwość ustawienia prędkości wytrząsania maksymalnie 300 rpm. Maksymalne obciążenie nie większe niż 15kg. | 9.837 917 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Platforma perforowana dopasowana do wytrząsarki o wymiarach nie mniejszych niż 420x420 mm. | 9.837 936 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Mata antypoślizgowa dopasowana do wytrząsarki oraz do platformy perforowanej | 9.837 935 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6. Dostawa węża silikonowego wg katalogu Carl ROTH lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Waż silikonowy do pomp, grubość 1,6 mm, średnica wewnętrzna 3,2 mm, zewnętrzna 6,4 mm. Zapotrzebowanie - 15m, autoklawowalny. | CH26.1 |  |  |  | 3 | Op. (5m) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 7. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Witko lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nr katalogowy | Nazwa zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Folia Parafilm®M, dł. 75 m, szerokość 5 cm | 9.170 003 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Filtry przepływowe, Midisart 2000, o wielkości porów 0.2µm, sterylne. | 9.049 152 |  |  |  | 1 | Op. (25 szt.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 8. Dostawa żarnika do MS ITQ 1100 posiadanego przez zamawiającego, według katalogu MasCom lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego towaru | Nr katalogowy | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Żarnik do MS (filament) ITQ 1100 | 1203200030 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 9. Dostawa szkła laboratoryjngo według katalogu Chemland bądź równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nr katalogowy | Nazwa zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | kolbki okrągłodenne ze szkła BORO 3.3 o pojemności 50 ml szlif 24/29 | 08-057.202.10 |  |  |  | 15 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Zlewka z wylewem, skalowana, szkło BORO 3.3 o pojemności 1000 ml | 08-230.202.09 |  |  |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Zlewka z wylewem, skalowana, szkło BORO 3.3 o pojemności 2000 ml | 08-230.202.10 |  |  |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | Probówka ze szkła sodowego 5 ml (12x75 mm) okrągłodenna, 250 szt | 08-288.12_75 |  |  |  | 250 | Szt. |  |  |  |  |
| 5 | Butla laboratoryjna z niebieską nakrętką, kolor oranż, szkło Boro 3.3, gwint GL45, 1000ml, autoklawowalna, skalowana | 08-275.202.64 |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 10. Dostawa elektrody pH według katalogu Hanna bądź równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego towaru | Nr katalogowy | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elektroda pH, szklana, BNC, dopasowana do pH-metru Hanna Instruments HI4521 | HI1131B |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 11. Dostawa kuwet według katalogu Equimed bądź równoważne

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego towaru |  | Opis oferowanego towaru |  |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nr katalogowy | Nazwa zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Jednorazowa kuweta spektrofotometryczna standardowa Ratiolab, poj. 1,6 ml, (100 szt. w op.) |  | 7.050.811.000 |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Statyw do probówek, druciany, 20 miejsc, na probówki o śr. 16 mm. |  | 8.131.212.205 |  |  |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Kuweta UVette z uniwersalnym adapterem do wysokości wiązki światła 15 mm z możliwością przezbrojenia na 8,5 mm (80 szt. W opakowaniu) |  | 7.050.820.213 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 12. Dostawa zestawu do izolacji DNA genomowego z gleby, według katalogu Qiagen lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Zestaw do izolacji DNA genomowego z gleby, 100 prób - DNeasy PowerSoil Kit. | Cat No./ID: 12888-100 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 13. Dostawa wzorców pHmetrycznych według katalogu Labstand lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Wzorzec pehametryczny, fosforanowy, Wartość pH (25 °C) 3,78 | BLS 099.070 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Wzorzec pehametryczny, boraksowy, Wartość pH (25 °C) 3,78 | BLS 099.090 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Wzorzec pehametryczny cytrynianowy, Wartość pH (25 °C) 9,18 | BLS 099.030 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 14. Dostawa materiałów eksploatacyjnych według katalogu Bionovo lub równoważne

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego towaru |  | Opis oferowanego towaru |  |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nr kat. | Nazwa zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rękawice bezpudrowe lateksowe Vasco® sensitive, niesterylne, wykonane z naturalnej gumy lateksowej, jednorazowe. Muszą posiadać ściągacz, pasować na lewą i prawą rękę. Muszą gwarantować maksymalną ochronę, bezpieczeństwo, komfort noszenia oraz wytrzymałość na rozerwanie, nie powodujące alergii. EN 374, Opakowanie 100 szt. w rozmiarze S. |  | 9.405 289 |  |  |  | 5 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice nitrylowe r. M |  | P-4133 |  |  |  | 5 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice nitrylowe r. L |  | P-4134 |  |  |  | 5 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki do pipet o poj. 1-10 mL (op. 200 szt.) |  | B-3918 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 5 | Probówki z PP typu Falcon z zakrętką Plug-Seal (sterylne)- op. 50 szt. |  | B-0343 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 6 | Probówki typu Eppendorf, poj. 2 mL Op. 1000 szt. |  | B-2281 |  |  |  | 3 | Op. |  |  |  |  |
| 7 | Szalki aluminiowe, ze wzmocnionym brzegiem. Powierzchnia całkowicie gładka. Górna średnica zewnętrzna: 64 mm, poj. 28 ml, wys. napełnienia 13 mm. Opakowanie zawiera 100 sztuk. |  | 1-6605 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 8 | Probówki wirówkowe typu Falcon z zakrętką Plug-Seal – o poj. 15, śr. 16mm, wys. 120mm, niesterylne, opakowanie 500 szt |  | B-0344 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 15. Dostawa elektrody pHmetrycznej do  pH-metru Elmetron CP-511 posiadanego przez zamawiającego, według katalogu Alchem lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Elektroda zespolona z membraną kulistą, uzupełniana 3 M KCl, nieruchomy łącznik szlifowy | 663-ERH-112S |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 16. Dostawa multistatywu na probówki według katalogu Profilab lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Multistatyw na probówki | 407.U1 |  |  |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 17. Dostawa worków strunowych zgodnie z opisem  lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Worki strunowe 80x60 mm bez pola do opisu op. 100 szt. |  |  |  | 20 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Worki strunowe 350x450 mm bez pola do opisu op. 100 szt. |  |  |  | 5 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 18. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Alfachem lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | kolba filtracyjna ze szlifem zewnętrznym, 1000 ml | GL25824504 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 19. Dostawa odczynnika chemicznego według katalogu GOOD Fellow lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Polylactic acid (PLA) biopolimer biodegradowalny, granulat (nominalna wielkość granuli 3 mm) Opakowanie 200 g. | ME346310 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy