Lublin, dnia 16.10.2023 r.

znak sprawy: A-2401-53/2023

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.:
Dostawa odczynników, laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk         w Lublinie – 18 części

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając                 na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpłynięciem pytań dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Dot. cz. 5

Pytanie nr 1:

Część 5, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści probówki pakowane w op. zbiorczym po 1000 sztuk oraz zaoferowanie 1 takiego opakowania w ramach zapotrzebowania?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 1.5 do SWZ, który stanowi Kosztorys ofertowy do części 5 (wersja jednolita w załączeniu).

Dot. cz. 6

Pytanie nr 2:

Część 6, pozycja 6-7: Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 100 sztuk w kartoniku oraz zaoferowanie po 10 takich opakowań w ramach zapotrzebowania?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 1.6 do SWZ, który stanowi Kosztorys ofertowy do części 6 (wersja jednolita w załączeniu).

Dot. cz. 7

Pytanie nr 3:

Dotyczy wzoru umowy, §1, ustęp 4 – część 7

Wnosimy o uzupełnienie w/w ustępu o zapis „o ile dotyczy”.

Produkty wymienione w części 7 służą tylko i wyłącznie od badań naukowych. Prawo nie nakłada obowiązku posiadania dopuszczenia do obrotu względem tej grupy produktów.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 4 do SWZ stanowiący wzór umowy  (wersja jednolita w załączeniu).

Dot. cz. 7

Pytanie nr 4:

Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 2 – część 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w ustępu o zapis:

„lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do kart charakterystyki produktu oraz certyfikatów jakości lub świadectw kontroli jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej.”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku naszej firmy proces realizacji zamówienia nie przewiduje dostarczania w/w dokumentów wraz z towarem. Ze względu na politykę ekologiczną firmy udostępniamy wymagane dokumenty w formie elektronicznych plików na naszej stronie.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę i dokonuje zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie. W związku z tym zmianie ulega SWZ oraz Załącznik nr 4 do SWZ stanowiący wzór umowy (wersje jednolite w załączeniu).

Dot. cz. 7

Pytanie nr 5:

Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 2b, oraz §5, ustęp 3 – część 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji oraz wymiany w jej ramach z 7 dni do 21 dni?

Producent którego reprezentujemy gwarantuje dostawę w ciągu 21 dni. Produkty wymienione w części 7 są produkowane i magazynowane poza granicami kraju.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 4 do SWZ stanowiący wzór umowy  (wersja jednolita w załączeniu).

Dot. cz. 7

Pytanie nr 6:

Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 2a – część 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji z 3 dni do 21 dni?

Producent którego reprezentujemy gwarantuje dostawę w ciągu 21 dni. Produkty wymienione w części 7 są produkowane i magazynowane poza granicami kraju.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 4 do SWZ stanowiący wzór umowy  (wersja jednolita w załączeniu).

Dot. cz. 11

Pytanie nr 7:

Dotyczy Załącznik nr 1.11 do SWZ części nr 11 poz. 4

W związku z tym, że podany przez Zamawiającego w formularzu cenowym numer katalogowy 20040553 wskazuje na odczynnik z 96 próbkami prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do oczywistej omyłki i Zamawiający wymaga odczynnika z 96 próbkami?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający potwierdza zaistnienie omyłki pisarskiej. W związku z powyższym w Załączniku nr 1.11 do SWZ, który stanowi Kosztorys ofertowy do części 11 (wersja jednolita w załączeniu) poprawia wskazany w zapytaniu numer katalogowy dla pozycji nr 4 w następujący sposób:

było:

| l.p. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. |
| --- | --- | --- |
| 4 | Illumina® Stranded mRNA Prep, Ligation (16 Samples) | 20040553 |

jest:

| l.p. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. |
| --- | --- | --- |
| 4 | Illumina® Stranded mRNA Prep, Ligation (16 Samples) | 20040532 |

Dot. cz. 11

Pytanie nr 8:

Dotyczy: zał. Nr 4 do SWZ (Wzór umowy) §2 Warunki i termin realizacji Umowy ust. 2, część 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość samodzielnego pobierania przez Zamawiającego aktualizacji kart charakterystyki produktu z ogólnodostępnej strony Producenta odczynników?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę i dokonuje zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie. W związku z tym zmianie ulega SWZ oraz Załącznik nr 4 do SWZ stanowiący wzór umowy (wersje jednolite w załączeniu).

Dot. cz. 11

Pytanie nr 9:

Dotyczy: zał. Nr 4 do SWZ (Wzór umowy) §5 Reklamacje ust. 3, część 11

Czy Zamawiający dopuści termin wymiany (dostawy) produktów, co do których wniesiona została przez Zamawiającego reklamacja na własny koszt w terminie nie przekraczającym 14 dni, licząc od terminu rozpatrzenia reklamacji lub upływu terminu na jej rozpatrzenie? W przypadku oferowanych przez nas odczynników czas obsługi reklamacji podyktowany jest procedurami obowiązującymi u Producenta oraz uwarunkowaniami logistycznymi.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę i dokonuje zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 4 do SWZ stanowiący wzór umowy (wersja jednolita w załączeniu).

- ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 7 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie (zmiany dla ułatwienia porównania z pierwotną treścią SWZ podkreślono kolorem zielonym):

Zmiana nr 1:

Zmianie ulegają ustępy 1 i 2 rozdziału XII SWZ „TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT, TERMIN OTWARCIA OFERT”, które w miejsce dotychczasowej treści otrzymują treść:

- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

    - Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć elektronicznie                                        za pośrednictwem Systemu https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”.

- w terminie do dnia 23.10.2023 roku do godziny 12:00, w sposób wskazany w rozdziale VIII SWZ

O terminie złożenia oferty w formie elektronicznej decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

- TERMIN OTWARCIA OFERT:

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2023 roku o godzinie 12:30.

- Otwarcie ofert złożonych na Platformie dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie ofert.

- Zamawiający przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania na Platformie informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert” i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 Pzp.

- Zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy, jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zmiana nr 2:

Zmianie ulega ustęp 1 Rozdziału XI SWZ „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść:

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, tj. do dnia 21.11.2023 roku.

UWAGA! Zmiana dotyczy wyłącznie części 7 i 11

Zmiana nr 3:

Zmianie ulega ustęp 2 Rozdziału IV SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, w zakresie karty charakterystyki i terminu dostawy odczynników, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść:

(…)Wraz z dostawą odczynników wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kartę charakterystyki produktu na adres e-mail: odczynniki@ipan.lublin.pl lub w formie papierowej do siedziby Zamawiającego lub, w zakresie części 7 zapewnić stały dostęp Zamawiającemu (24 h, 7 dni w tygodniu) do kart charakterystyki produktu oraz certyfikatów jakości lub świadectw kontroli jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczyć drogą emaliową lub w formie wydrukowanej (nie dotyczy części 11, gdzie Zamawiający samodzielnie pobierze aktualizację kart charakterystyki produktu z ogólnodostępnej strony Producenta odczynników).

UWAGA! Zmiana dotyczy wyłącznie części 7

Zmiana nr 4:

Zmianie ulega § 1 ust. 4 Załącznika nr 4 do SWZ stanowiącego wzór umowy, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść następującą (zmiany zaznaczono kolorem zielonym):

Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot umowy pochodzi z bieżącej produkcji, posiada wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, jest nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich, a także zawiera produkty pełnowartościowe, niebędące próbkami ani przedmiotem wystaw lub prezentacji.

UWAGA! Zmiana dotyczy wyłącznie części 7 i 11

Zmiana nr 5:

Zmianie ulega § 2 ust. 2 Załącznika nr 4 do SWZ stanowiącego wzór umowy, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść następującą (zmiany zaznaczono kolorem zielonym):

Jeżeli Przedmiotem umowy są odczynniki, Wykonawca - najpóźniej wraz z dostawą odczynników - zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty charakterystyki produktu w rozumieniu obowiązującego prawa, w formie elektronicznej na adres e-mail: odczynniki@ipan.lublin.pl  lub w formie papierowej do siedziby Zamawiającego lub, w zakresie części 7 zapewnić stały dostęp Zamawiającemu (24 h, 7 dni w tygodniu) do kart charakterystyki produktu oraz certyfikatów jakości lub świadectw kontroli jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczyć drogą emaliową lub w formie wydrukowanej (nie dotyczy części 11, gdzie Zamawiający samodzielnie pobierze aktualizację kart charakterystyki produktu z ogólnodostępnej strony Producenta odczynników).

UWAGA! Zmiana dotyczy wyłącznie części 7

Zmiana nr 6:

Zmianie ulega § 5 ust 2 Załącznika nr 4 do SWZ stanowiącego wzór umowy, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść następującą (zmiany zaznaczono kolorem zielonym):

Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej:

  - braków ilościowych w terminie 3 dni roboczych;

  - wad fizycznych (jakościowych) lub prawnych w terminie 7 dni roboczych;

- licząc od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca w ww. terminach powiadomi Zamawiającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy, po upływie ww. terminów reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

UWAGA! Zmiana dotyczy wyłącznie części 7 i 11

Zmiana nr 7:

Zmianie ulega § 5 ust 3 Załącznika nr 4 do SWZ stanowiącego wzór umowy, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść następującą (zmiany zaznaczono kolorem zielonym):

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany (dostawy) produktów na zgodne z niniejszą Umową, co do których wniesiona została przez Zamawiającego reklamacja, na własny koszt w terminie nieprzekraczającym 7 dni, licząc od terminu rozpatrzenia reklamacji lub upływu terminu na jej rozpatrzenie.

W pozostałym zakresie treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia załączono do dokumentacji niniejszego postępowania.

Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

- Załącznik nr 1.5 do SWZ – Kosztorys ofertowy (wersja jednolita, zmiany zaznaczone kolorem zielonym);

- Załącznik nr 1.6 do SWZ – Kosztorys ofertowy (wersja jednolita, zmiany zaznaczone kolorem zielonym);

- Załącznik nr 1.11 do SWZ – Kosztorys ofertowy (wersja jednolita, zmiany zaznaczone kolorem zielonym);

- Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór umowy (wersja jednolita, zmiany zaznaczone kolorem zielonym);

- SWZ – (wersja jednolita, zmiany zaznaczone kolorem zielonym).

Kierownik Zamawiającego,

Nie dotyczy dopuszczenia do obrotu w zakresie części 7

Nie dotyczy części 7, gdzie Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej braków ilościowych w terminie 21 dni roboczych.

Nie dotyczy części 7, gdzie Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej wad fizycznych (jakościowych) lub prawnych w terminie 21 dni roboczych.

Nie dotyczy części 7, gdzie Wykonawca zobowiązuje się do wymiany (dostawy) produktów na zgodne z niniejszą Umową, co do których wniesiona została przez Zamawiającego reklamacja, na własny koszt w terminie nie przekraczającym 21 dni oraz części 11, gdzie Wykonawca zobowiązuje się do wymiany (dostawy) produktów na zgodne z niniejszą Umową, co do których wniesiona została przez Zamawiającego reklamacja, na własny koszt w terminie nie przekraczającym 14 dni.