Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa rotatora wraz z wyposażeniem według katalogu Alchem lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Uniwersalny, programowalny rotator o trzech rodzajach ruchu (obrotowy jednostronny, dwustronny i wibracyjny), które mogą być stosowane oddzielnie, parami, lub sekwencyjnie (okresowe powtarzanie ustawionych sekwencji wszystkich trzech typów ruchu). Rotator może być stosowany w wielu procedurach laboratoryjnych, takich jak inkubacja i wzrost komórek, łagodna ekstrakcja, reakcje hybrydyzacji, wiązanie i przemywanie cząstek magnetycznych, homogenizacja itp. Może być stosowany w chłodniach i inkubatorach, w temperaturach od +4°C do +40°C. W trybie zatrzymania platforma nie wykonuje dodatkowego obrotu i zatrzymuje się w płaszczyźnie poziomej. Rotator wyposażony w platformę na 48 probówek do 15 mm średnicy (1,5 – 15 ml). Gwarancja min. 1 rok. Dane techniczne: Timer cyfrowy: 1 min – 24 godz. lub praca ciągła. Maks. obciążenie: 0,8 kg. Wymiary: 430 x 230 x 230 mm. Waga: 3,8 kg. Zasilanie: DC 24 V, 750 mA. | 582-B5-010118-AAI |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Platforma kompatybilna z ww. rotatorem na 14 probówek do 30 mm średnicy (probówki 50 ml) | 582-B5-010118-BK |  |  |  | 3 | szt |  |  |  |  |
| 3 | Platforma kompatybilna z ww. rotatorem na 48 probówek o średnicy do 15mm (probówki 1,5-15 ml) | 582-B5-010118-CK |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 4 | Platforma kompatybilna z ww. rotatorem na 8 probówek o średnicy do 30 mm (50 mL) + 22 probówek o śr. do 15 mm (1,5-15 mL) | 582-B5-010118-AK |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………………………………………….

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa butelek laboratoryjnych szklanych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Butelka laboratoryjna ze szkła Simax, przeźroczysta, pojemność 100 ml, Śr. x wys. 56 x 105 mm, gwint GL 45 |  |  |  | 40 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa ampułek szklanych według katalogu Bionovo lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ampułki ze szkła Fiolax 10ml przezroczyste 102 x 17,75 mm, 155 sztuk w opakowaniu | B-1262 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..			                                                                                    ……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                                        Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Sigma Aldrich lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Boron trifluoride-methanol solution ~10% (~1.3 M), for synthesis, 1L, Fluka Analytical | 15715-1L |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Methanol suitable for HPLC, ≥99.9%, 2,5L | 34860-2.5L-R |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Acetone suitable for HPLC, ≥99.8%, 2,5L | 34850-2.5L-M |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | Hexane suitable for HPLC, ≥95%, 2,5 L | 270504-2.5L |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa chlorku sodu według katalogu Chempur bądź równoważne

| Lp. | Nazwa zamawianego towaru | Nr katalogowy | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chlorek sodu cz.d.a 1kg | 117941206 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							                       ……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                                                   Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6. Dostawa odczynników według katalogu VWR lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | n-heksan 99% do HPLC, 2.5 dm3 | 466311155 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | boron trifluoride - methanol solution ~10% (~1.3M) for GC derivatization, 1 dm3 | 15716-1L |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | methanol do HPLC, 2.5 dm3 | CHMP616219904.2500 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 7. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Pol-Aura lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sodu chlorek CZDA | 117941206#1KG |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Wodorotlenek potasu CZDA | PA-11-0030-1KG |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy