Załącznik  nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa kolumny chromatograficznej Zebron ZB-FAME GC do analizy metylowych pochodnych kwasów tłuszczowych, kompatybilnej

z chromatografem gazowym Trace GC Ultra (Thermo Scientific) posiadanym przez Zamawiającego, według katalogu Shim-pol lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr kat. Zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kolumna chromatograficzna Zebron ZB-FAME GC do analizy metylowych pochodnych kwasów tłuszczowych - wymiary kolumny: 60m x 0.25 mm x 0.2µm - kolumna powinna być kompatybilna z chromatografem gazowym Trace GC Ultra (Thermo Scientific) posiadanym przez Zamawiającego - kolumna powinna być odpowiednia dla metod AOAC, AOCS i IOC - kolumna powinna rozdzielać metylowe pochodne kwasów tłuszczowych od C4 do C24 z uwzględnieniem izomerów cis i trans metylowych pochodnych kwasów tłuszczowych C16, C17, C18, C20 i C22 - zakres temperatury -60C - 280C | PHX-7KG-G033-10 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Miejscowość, data

……………………………………………………

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa kapilarnej kolumny chromatograficznej do szerokiego spektrum analiz, kompatybilnej z chromatografem gazowym Trace GC Ultra

(Thermo Scientific) posiadanym przez Zamawiającego, według katalogu Shim-pol lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr kat. Zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kapilarna kolumna chromatograficzna do zastosowań w analizie organicznych substancji lotnych Współpracująca z Trace GC Ultra (ThermoFisher Scientific) posiadanym przez Zamawiającego Certyfikowana do użytku na detektorach MS Dedykowana do próbek o nieznanym składzie Pozwalająca na analizę ilościową próbek o niskim stężeniu Długość kolumny kapilarnej L=30 m Średnica kolumny kapilarnej I.D. = 0,25 mm Grubość filmu fazy stacjonarnej df = 0,25 µm | PHX-7HG-G030-11 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy