Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa sprzętu laboratoryjnego według katalogu MERC lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Amicon Stirred Cell 400 ml, pracujący z membranami o średnicy 76 mm | UFSC40001 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część  2. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Bionovo lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dozowniki butelkowe nowej generacji Dispensette® S Analog lub równoważne, o regulowanej objętości umożliwiające dozowanie cieczy bezpośrednio z butelki z odczynnikiem, którą można obracać o 360°. Zaprojektowane bez konieczności użycia uszczelek. Łatwe w czyszczeniu (możliwość rozłożenia urządzenia bez używania specjalistycznych narzędzi). Uproszczony montaż wylewki. W przypadku demontażu wylewki następuje automatyczne zamknięcie wypływu. Dozownik w całości autoklawowalny w 121°C. Do stosowania z agresywnymi mediami, np. kwasami, zasadami, roztworami soli oraz niektórymi rozpuszczalnikami organicznymi. Części mające kontakt z cieczą wykonane z następujących materiałów: szkło borokrzemowe, ceramika-Al₂O₃, platyna-iryd, ETFE, FEP, PFA i PP (zakrętka). Bez zaworu zwrotnego. Dostarczany z wylewką dozującą, teleskopową rurką zasysającą, kluczem do montażu i adapterami z polipropylenu do następujących gwintów GL 24-25, GL 28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40, GL 45. Rurka zasysająca o dł. 125-240 mm. Objętość: 1-10 mL, podziałka 0,2 ml, dokładność: 50 mikroL. |  | K-2023 |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Zlewka szklana z wylewem niska 25 mL, 10 sztuk w opakowaniu |  | 1-0151 |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
| 3. | Kolby ze szkła Duran, z niebieskim nadrukiem oraz korkiem z PE. Klasa A. Kalibrowane na “In”. Zgodne z normą DIN EN ISO 1042. 2 sztuki w opakowaniu. Pojemność 1000 ml |  | E-1572 |  |  | 1 | Op |  |  |  |  |
| 4 | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix. Zakres pomiaru 0-14.Podziałka pH : 1,0 pH, 100 szt. |  | B-0120 |  |  | 2 | op |  |  |  |  |
| 5 | Kolby miarowe klasy A. Z korkiem z PP. Wykonane ze szkła borokrzemowego. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. Pojemność 100 ml, tolerancja ±0,100 ml |  | S-1007 |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
| 6 | Cylinder wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO. Skala naniesiona kolorem niebieskim. Sześciokątna podstawa. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z DIN EN ISO 4788. |  | S-1068 |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 7 | Kolby Erlenmeyera z wąską szyją. Wykonane ze szkła borokrzemowego, zgodnie z normą ISO. Skala naniesiona kolorem białym. 100 ml |  | S-1123 |  |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa kuwet poliwęglowych według katalogu Malvern Panalytical lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kuwety poliwęglanowe do pomiaru wielkości cząstek i potencjału Zeta – (10 szt. z zatyczkami / 1 opak.) | DTS1070 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa siatki kalibracyjnej według katalogu TipsNano lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Siatka kalibracyjna AFM | TDG01 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy