Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie analizy metagenomicznej 53 próbek DNA dostarczonych przez Zamawiającego i dostarczenie Zamawiającemu jej wyników

Analiza metagenomiczna 53 próbek DNA, której wyniki zostaną dostarczone przez Wykonawcę w jednej partii, w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania próbek od Zamawiającego, przy czym Zamawiający zastrzega, że ma prawo wysłać próbki Wykonawcy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 września 2020 roku.

Szczegóły analizy:

- Usługa musi obejmować amplifikację i sekwencjonowanie amplikonów obejmujących fragment V3-V4 (lub V4) genu 16S rRNA umożliwiającego jednoczesną analizę grup taksonomicznych zarówno Bacteria jak i Archaea.

- Amplikony muszą zostać przygotowane na próbkach DNA środowiskowego wyizolowanego przez zamawiającego. Cena musi uwzględniać przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania.

- Zamawiający wymaga przygotowania bibliotek z materiału genetycznego o niskiej koncentracji. Stężenia DNA będą zróżnicowane. Wymagane jest podjęcie prób stworzenia bibliotek niezależnie od wyjściowego stężenia DNA. W przypadku negatywnego wyniku pierwszej próby uzyskania biblioteki wymagane jest powtórzenie procesu, z uwzględnieniem zmian w metodyce zwiększających szanse na uzyskanie produktów amplifikacji z prób o niskim stężeniu DNA (powtórzenie procesu powinno nastąpić z wykorzystaniem już dostarczonego przez Zamawiającego materiału próbkowego).

- Wymagane przygotowanie bibliotek z materiału genetycznego o niskiej koncentracji.

- Sekwencjonowanie musi zostać przeprowadzone z wykorzystaniem technologii Illumina w trybie sparowanych końców w dwóch odczytach po min. 250 zasad. Dla każdej próbki wymagane jest uzyskanie minimum 100 tys. odczytów.

- Wyniki sekwencjonowania powinny zostać poddane analizie bioinformatycznej uwzględniającej demultipleksowanie próbek, usuwanie sekwencji adaptorowych i o złej jakości, klastrowanie, usunięcie chimer oraz przypisanie taksonomii.

- Wyniki powinny zostać dostarczone w postaci surowych plików zawierających dane (.fastq oraz pliki pośrednie) a także raportów zawierających informacje na temat jakości uzyskanych danych i składu społeczności mikroorganizmów (w formacie .xls oraz .pdf) na nośniku elektronicznym przesyłką kurierską lub umieszczone na stronie internetowej wykonawcy zapewniając dostęp wyłącznie dla Zamawiającego.

- Cena sekwencjonowania musi uwzględniać koszty transportu próbek z siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Wykonawcę.

- Do wyników należy dołączyć raport dotyczący prób negatywnych.

- Wyniki analiz badanych próbek, dostarczonych przez Zamawiającego, Wykonawca przechowa przez 36 miesięcy.

Załącznik nr 2

OPIS OFEROWANEJ USŁUGI

| Wykonanie analizy metagenomicznej 53 próbek DNA dostarczonych przez Zamawiającego i dostarczenie Zamawiającemu wyników analizy |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane – wypełnia Wykonawca |
| Analiza metagenomiczna 53 próbek DNA, której wyniki zostaną dostarczone przez Wykonawcę w jednej partii, w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania próbek od Zamawiającego, przy czym Zamawiający ma prawo wysłać próbki Wykonawcy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2020 roku. Szczegóły analizy: - 1. Usługa musi obejmować amplifikację i sekwencjonowanie amplikonów obejmujących fragment V3-V4 (lub V4) genu 16S rRNA umożliwiającego jednoczesną analizę grup taksonomicznych zarówno Bacteria jak i Archaea. - 2. Amplikony muszą zostać przygotowane na próbkach DNA środowiskowego wyizolowanego przez zamawiającego. - Cena musi uwzględniać przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania. - 3. Zamawiający wymaga przygotowania bibliotek z materiału genetycznego o niskiej koncentracji. Stężenia DNA będą zróżnicowane. Wymagane jest podjęcie prób stworzenia bibliotek niezależnie od wyjściowego stężenia DNA. W przypadku negatywnego wyniku pierwszej próby uzyskania biblioteki wymagane jest powtórzenie procesu, z uwzględnieniem zmian w metodyce zwiększających szanse na uzyskanie produktów amplifikacji z prób o niskim stężeniu DNA (powtórzenie procesu powinno nastąpić z wykorzystaniem już dostarczonego przez Zamawiającego materiału próbkowego). - 4. Sekwencjonowanie musi zostać przeprowadzone z wykorzystaniem technologii Illumina w trybie sparowanych końców w dwóch odczytach po min. 250 zasad. Dla każdej próbki wymagane jest uzyskanie minimum 100 tys. odczytów. - 5. Wyniki sekwencjonowania powinny zostać poddane analizie bioinformatycznej uwzględniającej demultipleksowanie próbek, usuwanie sekwencji adaptorowych i o złej jakości, klastrowanie, usunięcie chimer oraz przypisanie taksonomii. - 6. Wyniki powinny zostać dostarczone w postaci surowych plików zawierających dane (.fastq oraz pliki pośrednie) a także raportów zawierających informacje na temat jakości uzyskanych danych i składu społeczności mikroorganizmów (w formacie .xls oraz .pdf) na nośniku elektronicznym przesyłką kurierską lub umieszczone na stronie internetowej wykonawcy zapewniając dostęp wyłącznie dla Zamawiającego. - 7. Cena sekwencjonowania musi uwzględniać koszty transportu próbek z siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Wykonawcę (Wykonawca ponosi koszty transportu). 8. Do wyników należy dołączyć raport dotyczących prób negatywnych. 9. Gwarancja na wyniki analizy próbek – przechowywanie min. 36 miesięcy |  |

………………………………………                                                         ………………………………………………

(miejscowość i data)                                             (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)