znak sprawy: A-2401-22/2020

## Załącznik nr 1.1 do SIWZ

| Część 11: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa wirówki laboratoryjnej lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (parametry wymagane - minimalne) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Miniwirówka laboratoryjna z wymiennymi rotorami umożliwiającymi wirowanie probówek typu Eppendorf, minimum: 6 x 1,5/2 ml, 16 x 0,2 ml 2 x pasek 8-probówkowy 0,2ml Prędkość obrotowa minimum 2000 G Maksymalne wymiary zewnętrzne: (WxSxG) 15 cm x 15cm x 18cm +/- 3 cm | - |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)