Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Sigma-Aldrich lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Methanol for LC-MS | 1060352500 |  |  |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Acetonitrile for LC-MS | 1000292500 |  |  |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Water with 0.1% acetic acid for LC-MS | 1590072500 |  |  |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Bis-acrylamide (N,N′-Methylenebis(acrylamide)) | 146072-100G |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Ammonium persulfate (APS) | A3678-25G |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | TEMED (N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine) | T9281-25ML |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 7 | Sample Buffer, Laemmli 2× Concentrate, 10 vials(10x6mL) | S3401-10VL |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Avantor lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zapropono-wanego towaru | Nr katalogowy zapropono-wanego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Metanol do HPLC - 2.5 dm3 | 621991154 |  |  |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | 2-propanol do HPLC - 2.5 dm3 | 751502151 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Acetonitryl do HPLC - 2.5 dm3 | 102640150 |  |  |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Woda do HPLC - 2.5 dm3 | 885060156 |  |  |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Thermo Fisher lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr kat. zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PageRuler™ Prestained Protein Ladder, 10 to 180 kDa, 250 mikroL | 26617 |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa kolumny chromatograficznej według katalogu Agilent lub równoważnej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zapropono-wanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kolumna chromatograficzna ZORBAX StableBond300 C18, 2.1 x 100 mm, 3.5µm, wielkość porów - 300Å | 861775-902 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu BIONOVO lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH-metr stacjonarny z elektrodą pH Parametry pH-metru: -Zakres pomiarowy 0-14 pH -Dokładność: 0,01±0,01 pH -Punkty kalibracji: 3 -Zakres temperatur: 0-100 °C -Dokładność pomiaru temperatury 0,1±0,5 °C -Kompensacja temperaturowa: ATC i MTC -Predefiniowane grupy buforów: 4 Parametry elektrody pH: -Typ czujnika: Kombinowana elektroda pH z czujnikiem temperatury -Zakres pomiarowy: pH 0–14 Z-akres temperatur: 0 °C – 80°C -Przewód i złącza: 1,0 m BNC/RCA (Cinch) -Typ złącza: Nylon -System referencyjny: Ag/AgCl | 30266626 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6. Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Alchem lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aceton czda | 363-111024800-1L |  |  |  | 10 | L |  |  |  |  |
| 2 | Parafilm 100mmx38 m | 829-058.01.002 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe rozmiar M 100 szt. w opak. | 114-RNB03M-100 |  |  |  | 3 | Op.. |  |  |  |  |
| 4 | Tryskawka ze skalą 500ml, LDPE, nasadka żółta | 814-01638/06 |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 5 | Tryskawka ze skalą 250ml, LDPE, nasadka biała | 814-01637/00 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 7 | Chitosan (100 - 300 cps), low molecular weight op.250g | 999-CM73250P-250G |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 8 | Chitosan (300 - 1000 cps), medium molecular weight, op. 250g | 999-CM89560P-250G |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 9 | Chitosan (1000 - 2000 cps), high molecular weight op. 250g | 353-CM50530P-250G |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy