## Załącznik nr 1.1 do SWZ

znak sprawy: A-2401-15/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Dostawa pipet, kuwety spektrofotometrycznej, filtrów, rękawic, korków, parafilmu, końcówek do pipet i dozownika butelkowego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu/towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis oferowanego towaru | Nr katalogowy oferowanego towaru | Nazwa producenta oferowanego towaru |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pipeta automatyczna: objętość regulowana w zakresie: 100-1000 μl; wyraźny wyświetlacz ustawianej objętości; możliwość autoklawowania; łatwa w kalibracji i konserwacji; pasująca do końcówek do pipet dostępnych na rynku |  |  |  |  | 2 |  | sztuka |  |  |  |  |
| 2 | Pipeta automatyczna: regulacja objętości w zakresie 0,5 do 5 ml; wyraźny wyświetlacz ustawianej objętości; możliwość autoklawowania; łatwa w kalibracji i konserwacji; pasująca do końcówek do pipet dostępnych na rynku |  |  |  |  | 1 |  | sztuka |  |  |  |  |
| 3 | Kuweta spektrofotometryczna: materiał – kwarc; objętość 3500 µl; droga optyczna – 10 mm; zastosowanie - do spektrofotometru |  |  |  |  | 1 |  | sztuka |  |  |  |  |
| 4 | Filtry / sączki - kształt okrągły; średnica równa 125 mm; materiał – celuloza; szybkość filtracji – średnia |  |  |  |  | 10 |  | Opakowania po 100 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice - jednorazowe ; rozmiar M; surowiec – nitryl; pakowane po 100 szt.; bez pudru |  |  |  |  | 4 |  | Opakowania po 100 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Parafilm - szerokość – 100 mm; długość 38 m’ rozciągliwa folia nie zostawiająca śladów po usunięciu; szczelnie przylegająca; zastosowanie – uszczelnianie próbek w warunkach laboratoryjnych |  |  |  |  | 2 |  | sztuka |  |  |  |  |
| 7 | Korki gumowe: średnica górna: od 34 do 35 mm; średnica dolna: od 28 do 29 m; wysokość: od 30 mm do 35 mm; materiał – guma lub silikon; przeznaczenie – zamykanie próbek o kształcie okrągłym w warunkach laboratoryjnych |  |  |  |  | 50 |  | sztuka |  |  |  |  |
| 8 | Końcówki do pipet: zastosowanie – do pipet automatycznych o obj. 100 -1000 µl; jednorazowe; materiał - polipropylen; kolor - dowolny |  |  |  |  | 3 |  | Opakowania po 1000 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Końcówki do pipet: zastosowanie – do pipet automatycznych o obj. max 5 ml; jednorazowe; materiał - polipropylen; kolor - dowolny |  |  |  |  | 1200 |  | sztuka |  |  |  |  |
| 10 | Dozownik butelkowy z regulacją objętości - do zamocowania na butelce za pomocą gwintu; objętość dozowanego roztworu od 1 ml do 10 ml; wyposażony w rurkę zasysającą; nastawienie objętości z możliwością blokady; do stosowania w laboratorium w celu dozowania chemikaliów (odporność chemiczna); możliwość autoklawowania |  |  |  |  | 2 |  | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.