- Załącznik nr 1.3 do SWZ

znak sprawy: A-2401-4/2023

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 3: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu BIONOVO lub równoważnych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Fiolki z zakrętką gwintową – 100 szt. | 2-1006 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Fiolki gwintowane ND10 – 1,5 ml, 100 szt. | 7-0726 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Zakrętki gwintowane ND10 z otworem z septą – 100 szt. | 7-0732 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Fiolki gwintowane ND10 – 1,5 ml, 100 sz. | 7-0727 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | Końcówki epTIPS w worku – żółte – 2x500 szt. | K-6802 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 6 | Końcówki epTIPS w worku – niebieskie-2x500 szt. | K-6803 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 7 | Końcówki epTIPS w worku – bezbarwne- 5x100 szt. | K-6805 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 8 | Końcówki epTIPS w worku – bezbarwne- 2x100 szt. | K-6809 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 9 | Probówki Eppendorf Safe-Lock - Eppendorf Quality | K-7461 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 10 | Kuwety jednorazowe PMMA półmikro 1,5-3,0 ml - 100 szt | E-1643 |  |  |  | 2 | opakowania |  |  |  |  |
| 11 | Kolorowa taśma do opisywania – szerokość min. 12,5 mm, długość min. 36 m. | 6-2480 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 12 | Kolorowa taśma do opisywania – Szerokość min. 25 mm, długość min. 36 m. | 6-2482 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw mieszadełek magnetycznych (10 sztuk) (tolerancja +/-2 mm średnicy mieszadełek) | 6-1999 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 14 | Mikrołopatka mag. dla naczynek do 1 ml | 6-2050 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 15 | Mikrołopatka mag. dla naczynek 3-5 ml | 6-2051 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 16 | Filtry bibułowe do analizy jakościowej – 100 szt | L-2513 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 17 | Ręczniki do delikatnych powierzchni (min. 20,5 x min. 20 cm, ilość: min. 200 szt.) | 1-5301 |  |  |  | 6 | opakowanie |  |  |  |  |
| 18 | Ręczniki do delikatnych powierzchni (min. 11 cm x min. 20,8 cm, ilość: min. 286 szt.) | 1-5302 |  |  |  | 6 | opakowanie |  |  |  |  |
| 19 | Folia aluminiowa (szerokość: min. 30 cm , grubość: min. 0,015 mm, długość min. 150 m) | B-6599 |  |  |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
| 20 | Parafilm®M (100 mm x 75 m) | B-1501 |  |  |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu

ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy.

Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji na przedmiot zamówienia inny niż określony w zdaniu poprzednim (w szczególności drobny sprzęt laboratoryjny) na minimum 24 miesiące liczone od dnia dostawy.

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności lub okresu gwarancji zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.