Znak sprawy: A-2401-46/2021

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa łamarki do noży szklanych – 1 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Łamarka do noży szklanych |  | 1 |  |  |  |  |  |

| Minimalne wymagania | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| --- | --- |
| Łamarka noży szklanych wykorzystująca metodę zbalansowanego łamania do uzyskiwania optymalnej krawędzi noża |  |
| Możliwość użycia różnej grubości pasków szklanych, o grubości minimum 6 mm, 8 mm i 10 mm* |  |
| Pudełko pasków szklanych o wymiarach 406mm x 25.4mm, o grubości minimum 8mm (minimum 15 sztuk)* |  |
| Możliwość regulacji stopnia kąta łamania noża |  |
| Mechanizm w czasie łamania przykłada siłę symetrycznie z obu stron paska szklanego, a mechanizm rysowania musi automatycznie powracać do pozycji wyjściowej. |  |
| Waga nie przekraczająca: 25 kg |  |
| Wymiary: 500mm (+/- 10 mm x 300mm (+/-10 mm) x 300mm (+/- 10 mm) |  |
| Zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz |  |
| Instrukcja obsługi w języku angielskim i polskim w formie elektronicznej i drukowanej |  |
| Szkolenie z obsługi sprzętu dla min. 2 osób, minimum 8 godzin (4 godz. w dniu dostawy sprzętu i 4 godz. w później ustalonym terminie. |  |
| Gwarancja – 12 miesięcy* |  |

*UWAGA

Zaoferowanie łamarki posiadającej możliwość użycia pasków szklanych o grubości 12 mm – 10 pkt.

Zaoferowanie dodatkowych pasków szklanych (406 mm x 25,4 mm) o grubości 10 mm (minimum 15 sztuk) – 10 pkt.

Zaoferowanie łamarki z precyzyjnym czujnikiem kontroli ciśnienia podczas łamania noży szklanych, w celu zagwarantowania powtarzalności procesu wytwarzania – 10 pkt.

Zaoferowanie łamarki z gwarancją 24 miesiące – 10 pkt.

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 2. Dostawa noża diamentowego przeznaczonego do cięcia w temperaturze pokojowej  – 1 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Nóż diamentowy przeznaczony do cięcia w temperaturze pokojowej |  | 1 |  |  |  |  |  |

| Minimalne wymagania | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| --- | --- |
| Nóż diamentowy przeznaczony do cięcia ultramikrotomowego w temperaturze pokojowej |  |
| Powinien być przeznaczony do cięcia materiału zatopionego w żywicach epoksydowych, akrylowych |  |
| Powinien znajdować się w trójkątnym uchwycie z łódeczką (typu H) do sekcjonowania z wykorzystaniem wody oraz posiadać ostrze tnące o długości minimum 2.0 mm* |  |
| Musi posiadać ostrze diamentowe umieszczone pod kątem 45° |  |
| Zakres sekcjonowanych skrawków: 30-200 nm |  |
| Gwarancja – 12 miesięcy* |  |

*UWAGA

Zaoferowanie noża posiadającego ostrze tnące o długości minimum 3.0 mm – 30 pkt

Zaoferowanie noża z gwarancją 24 miesiące – 10 pkt.

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 3. Dostawa noża diamentowego do niskotemperaturowego sekcjonowania – 1 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Nóż diamentowy do niskotempera-turowego sekcjonowania |  | 1 |  |  |  |  |  |

| Minimalne wymagania | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| --- | --- |
| Nóż diamentowy przeznaczony do cięcia ultramikrotomowego w warunkach (niskotemperaturowych, do -200°C). |  |
| Powinien znajdować się w trójkątnym uchwycie z łódeczką (typu W) do sekcjonowania z wykorzystaniem DMSO/wody oraz posiadać ostrze tnące o długości minimum 2.0mm |  |
| Musi posiadać ostrze diamentowe umieszczone pod kątem 45° |  |
| Zakres sekcjonowanych skrawków: 50 nm-1µm. |  |
| Gwarancja – 12 miesięcy |  |

*UWAGA

Zaoferowanie noża posiadającego ostrze tnące o długości minimum 3.0 mm – 30 pkt

Zaoferowanie noża z gwarancją 24 miesiące – 10 pkt.

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

…..................................

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ OFERTOWY

My niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1, na:

Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, znak A-2401-46/2021

składamy niniejszą ofertę i oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Część 1. Dostawa łamarki do noży szklanych – 1 szt.

Cena netto …………….- słownie: .....................................................................................................

Cena brutto - …………- słownie:.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

w tym kwota podatku VAT …………………………………………………………………………

(słownie....................................................................................................)

Oferujemy łamarkę posiadającej możliwość użycia pasków szklanych o grubości 12 mm – 10 pkt.

Tak / nie*

Oferujemy dodatkowe paski szklane (406 mm x 25,4 mm) o grubości 10 mm (minimum 15 sztuk)– 10 pkt.

Tak / nie*

Oferujemy łamarkę z precyzyjnym czujnikiem kontroli ciśnienia podczas łamania noży szklanych, w celu zagwarantowania powtarzalności procesu wytwarzania – 10 pkt.

Tak / nie*

Oferujemy urządzenie z gwarancją 24 miesiące – 10 pkt.

Tak / nie*

*niepotrzebne skreślić.

Część 2. Dostawa noża diamentowego przeznaczonego do cięcia w temperaturze pokojowej

– 1 szt.

Cena netto …………….- słownie: .....................................................................................................

Cena brutto - …………- słownie:.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

w tym kwota podatku VAT …………………………………………………………………………

(słownie....................................................................................................)

Oferujemy nóż posiadający ostrze tnące o długości minimum 3.0 mm – 30 pkt.

Tak / nie*

Oferujemy nóż z gwarancją 24 miesiące – 10 pkt.

Tak / nie*

*niepotrzebne skreślić.

Część 3. Dostawa noża diamentowego do niskotemperaturowego sekcjonowania – 1 szt.

Cena netto …………….- słownie: .....................................................................................................

Cena brutto - …………- słownie:.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

w tym kwota podatku VAT …………………………………………………………………………

(słownie....................................................................................................)

Oferujemy nóż posiadający ostrze tnące o długości minimum 3.0 mm – 30 pkt.

Tak / nie*

Oferujemy nóż z gwarancją 24 miesiące – 10 pkt.

Tak / nie*

*niepotrzebne skreślić.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte

w Zaproszeniu.

Na dostarczony Przedmiot umowy Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcy gwarancji od dnia

dostawy.

Akceptujemy termin realizacji zamówienia maksymalnie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.

………………………………………….

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1 na:

Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego

znak A-2401-46/2021

oświadczamy, że firma ..........................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

.................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/