## Załącznik nr 1.6 do SWZ

znak sprawy: A-2401-10/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu BIOMAXIMA lub równoważny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | ECO Micro Plate - Mikropłytki z pożywką do badania mikroorganizmów w próbkach środowiskowych, zawierające trzy powtórzenia 31 substratów węglowych i wody, sterylne, kompatybilne z systemem Biolog | 1506 lub równoważny |  |  |  | 30 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Płytki do mikromacierzy fenotypowych, metaboliczne oraz do oceny wrażliwości chemicznej: PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM8, PM9, PM10, PM11, PM12, PM13, PM14, PM15, PM16, PM17, PM18, PM19, PM20, PM21, PM22, PM23,PM24, PM25, kompatybilne z systemem Biolog, do wyboru w zależności od potrzeb, 1 sztuka w opakowaniu. | - |  |  |  | 5 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | FF MicroPlate dla grzybów - Mikropłytki z pożywką do badania zbiorowisk grzybów w próbkach środowiskowych oraz charakterystyki metabolicznej grzybów, zawierające 95 substratów węglowych i wodę, sterylne, kompatybilne z systemem Biolog, pakowane po 10 sztuk | 1006 lub równoważny |  |  |  | 50 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Microbank zawierający 80 kriofiolek w pojemniku o wymiarach (133 mm x 133 mm x 55 mm). W skład każdej 2 ml kriofiolki wchodzi 25 porowatych kapsułek (perełek), pokrytych unikatowym płynem (kriokonserwantem), do przechowywania mikroorganizmów | PL.170/M lub równoważny |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | Płytka Petriego, 90 mm, pakowane po 600 sztuk, sterylne, z wentylacją, kompatybilne z rozlewarką APS One | 18PAB.I lub równoważny |  |  |  | 100 | opakowanie |  |  |  |  |
| 6 | Płytka Petriego, 55 mm, pakowane po 1005 sztuk, STERYLNE z wentylacją, kompatybilne z rozlewarką APS One | BP553I15SQ lub równoważny |  |  |  | 60 | opakowanie |  |  |  |  |
| 7 | Końcówki pasujące do posiadanych pipet automatycznych ośmiokanałowych Ovation, o pojemności 25-1250 µl. Pakowane w pudełka. Sterylne. Opakowanie zbiorcze 960 szt (5 x 192 szt.) | 3201 lub równoważny |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 8 | Suche, agarowe, podłoże z różem bengalskim i chloramfenikolem 0,5 kg | PS 66- 500 lub równoważny |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 9 | Suche podłoże mikrobiologiczne, Potato Dextrose Agar, PDA,500g | PS 107-500 lub równoważny |  |  |  | 15 | opakowanie |  |  |  |  |
| 10 | Suche podłoże mikrobiologiczne, Plate Count Agar PCA | PS 37-500 lub równoważny |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 11 | Bulion odżywczy (Nutrient Broth), 500g | PS 90-500 lub równoważny |  |  |  | 4 | opakowanie |  |  |  |  |
| 12 | Potato Dextrose Broth (PDB), pożywka mikrobiologiczna do namnażania drożdży i pleśni - 500 g | PS 231-500 lub równoważny |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 13 | Agar bakteriologiczny, 500g | AB 03-500 lub równoważny |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 14 | Roztwór soli fizjologicznej z peptonem, saline peptone water, 500g | PS 118-500 lub równoważny |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności