Lublin, dnia 15.01.2024 r.

znak sprawy: A-2401-67/2023

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa zestawu składającego się z analizatora elementarnego oraz autosamplera do prób ciekłych dla spektrometru stosunku izotopów stabilnych Thermo Delta V Advantage na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpłynięciem pytań dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia ich treść wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie autosamplera do prób ciekłych z 50 pozycjami?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 1 
do SWZ, który stanowi Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia (wersja jednolita w załączeniu).

Pytanie nr 2:

dotyczy Wzoru Umowy – Załącznik nr 5 do SWZ, § 3 - Gwarancja

W § 3 pkt. 6 Wzoru Umowy – Załącznik nr 5 do SWZ, Zamawiający proponuje zapis o treści: „Wady, usterki 
i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia”, natomiast § 3 pkt. 7 Wzoru Umowy zapis o treści: „Jeżeli zwłoka w naprawie Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w ust. 6 przekroczy 14 dni Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do wymiany Przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad.”

Wykonawca zwraca uwagę, że o ile jakość oferowanych urządzeń jest wiarygodna i są to aparatury i urządzenia renomowanego producenta, to nie sposób wykluczyć ewentualności uszkodzenia urządzenia, którego naprawa nie będzie możliwa w terminie 14 dni od zgłoszenia, bowiem w pierwszej kolejności niezbędne jest zdiagnozowanie uszkodzenia a następnie naprawa. O ile każdy serwis dysponuje standardowym zestawem serwisowym/naprawczym, to już w przypadku konieczności wymiany niestandardowego podzespołu, będzie wymagało to ściągnięcia podzespołu od producenta. Dodatkowo w ocenie wykonawcy zapis nie zabezpiecza Zamawiającego w zakresie zobowiązania gwaranta do podejmowania niezwłocznie działań serwisowych.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu §3, pkt. 6 projektowanej umowy na następujące brzmienie:

„Wady, usterki i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte w terminie niezwłocznym jednak nie dłuższym  21 dni od dnia ich zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta (z zagranicy) w terminie do 30 dni od dnia ich zgłoszenia. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia interwencji serwisowej w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od zgłoszenia wady lub usterki.”

Powyższe uwarunkowanie zabezpieczy Zamawiającego i w większości przypadków pozwoli na skuteczniejsze działanie i usunięcie usterki w pierwszych dwóch dniach od zgłoszenia.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu § 3 pkt. 7, gdyż, tak jak wspomnieliśmy powyżej w przypadku konieczności wymiany niestandardowego podzespołu, będzie wymagało to ściągnięcia podzespołu od producenta, a proces ten może potrwać około 30 dni (producent nie gwarantuje nawet swoim autoryzowanym przedstawicielom, terminów dostawy części zamiennych i nowych urządzeń). Wykonawca może się zobowiązać do usunięcia wady / usterki w czasie możliwie jak najkrótszym od dnia przyjęcia zgłoszenia z dochowaniem należytej staranności. Jednocześnie Wykonawca zwraca uwagę, że zapis § 3 pkt. 9 zabezpiecza Zamawiającego w zakresie wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad w przypadku powtarzających się awarii.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający częściowo wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmienia § 3 ust. 6 
w następującym zakresie: „Wady, usterki i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte 
w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia”. Zamawiający zwraca uwagę na § 3 ust. 5 umowy, gdzie wyznacza termin przystąpienia wykonawcy do usunięcia usterek, wad lub uszkodzeń na 5 dni roboczych od ich zgłoszenia.

W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 5 do SWZ, który stanowi wzór umowy (wersja jednolita 
w załączeniu).

Pytanie nr 3:

dotyczy Wzoru Umowy – Załącznik nr 5 do SWZ, § 3 - Gwarancja

W § 3 pkt. 9 Wzoru Umowy – Załącznik nr 5 do SWZ, Zamawiający proponuje zapis o treści: ” W razie trzykrotnej naprawy tego samego urządzenia w okresie gwarancji, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę. Termin na wymianę wynosi maksymalnie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.”

Wykonawca zwraca uwagę, że występuje on w charakterze pośrednika w sprzedaży sprzętu producenta. Jednakże, tak jak wspomnieliśmy powyżej, producent nie gwarantuje czasów dostawy części zamiennych i urządzeń, dlatego też Wykonawca nie może zagwarantować czasu dostawy nowego aparatu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. Wykonawca może się zobowiązać do dostarczenia nowego systemu w czasie możliwie jak najkrótszym od dnia przyjęcia zgłoszenia z dochowaniem należytej staranności.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu §3, pkt. 9 projektowanej umowy na następujące brzmienie:

”W razie trzykrotnej naprawy tego samego urządzenia w okresie gwarancji, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę. Termin na wymianę wynosi maksymalnie 21 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmienia § 3 ust. 9 
w następującym zakresie: „W razie trzykrotnej naprawy tego samego urządzenia w okresie gwarancji, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę. Termin na wymianę wynosi maksymalnie 21 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego”. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 5 do SWZ, który stanowi wzór umowy (wersja jednolita w załączeniu).

- ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie (zmiany dla ułatwienia porównania z pierwotną treścią SWZ podkreślono kolorem zielonym):

Zmiana nr 1:

Zmianie ulegają ustępy 1 i 3 rozdziału XV SWZ „MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT”, które w miejsce dotychczasowej treści otrzymują treść:

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- Oferty należy złożyć za pośrednictwem Systemu, zgodnie z postanowieniami rozdziału XII SWZ, w terminie do dnia 25.01.2024 roku do godziny 12:00.

- O terminie złożenia oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji w Systemie.

- Otwarcie ofert za pośrednictwem Systemu (https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl) nastąpi w dniu 25.01.2024 roku o godzinie 12:30.

- Mając na uwadze art. 221 ustawy PZP Zamawiający informuje, iż System uniemożliwia zapoznanie się z ofertami przed upływem terminu ich otwarcia.

- Otwarcie ofert złożonych na Platformie dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie ofert.

- W przypadku awarii Systemu, która powodować będzie brak możliwości otwarcia ofert w terminie w ust. 3, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieści informację o zmianie terminu otwarcia ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Zmiana nr 2:

Zmianie ulega § 3 ust. 6 Załącznika nr 5 do SWZ stanowiącego wzór umowy, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść następującą (zmiany zaznaczono kolorem zielonym):

Wady, usterki i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia.

Zmiana nr 3:

Zmianie ulega § 3 ust. 9 Załącznika nr 5 do SWZ stanowiącego wzór umowy, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść następującą (zmiany zaznaczono kolorem zielonym):

W razie trzykrotnej naprawy tego samego urządzenia w okresie gwarancji, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę. Termin na wymianę wynosi maksymalnie 21 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.

Zmiana nr 4:

Zmianie ulega Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ w zakresie pkt. 2.2 (zmiany zaznaczono kolorem zielonym):

| 2.2 | Posiada min. 50 miejsc | warunek konieczny |  |
| --- | --- | --- | --- |

W pozostałym zakresie treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia załączono do dokumentacji niniejszego postępowania.

Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego,

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do SWZ – Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia (wersja jednolita, zmiany zaznaczone kolorem zielonym);

- Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy (wersja jednolita, zmiany zaznaczone kolorem zielonym);