## Załącznik nr 1.1 do SWZ

znak sprawy: A-2401-7/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 1: Dostawa plastikowych laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu GENOPLAST lub równoważny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego produktu | Nr katalogowy zaproponowanego produktu | Nazwa producenta zaproponowanego produktu |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Nisko adhezyjne końcówki 200µl, uniwersalne, żółte, w worku, 1x1000szt/1000sz, NEST Biotechnology lub równoważny, materiał: polipropylen, niebieskie, gładka powierzchnia wewnętrzna, pasują zarówno do jednokanałowych i wielokanałowych pipet, ISO 9001:2008 GMP standard lub równoważne, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, pakowane w worek z zamknięciem strunowym,, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pudełkami NPT1000-1-BS/303216 | 302106/NPT0200-B-Y lub równoważny |  |  |  | 4 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Probówki wirówkowe 2,0ml typu Eppendorf lub równoważny, z zamknięciem Lock up, -80ºC do 121ºC, Nest Scientific Biotechnology lub równoważny, w worku 500szt | 620011 lub równoważny |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

## Załącznik nr 1.2 do SWZ

znak sprawy: A-2401-7/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 2: Dostawa odczynników do mikrobiologii według katalogu Biomaxima lub równoważny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego produktu | Nr katalogowy zaproponowanego produktu | Nazwa producenta zaproponowanego produktu |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Suche, agarowe, podłoże z różem bengalskim i chloramfenikolem 0,5 kg | PS 66- 500 lub równoważny |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Suche podłoże mikrobiologiczne, Potato Dextrose Agar, PDA,500g | PS 107 lub równoważny |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Suche podłoże mikrobiologiczne, Plate Count Agar PCA, 500g | PS37-500 lub równoważny |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Potato Dextrose Broth (PDB), pożywka mikrobiologiczna do namnażania drożdzy i pleśni - 1000 g | PS 231 lub równoważny |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | Agar bakteriologiczny, 500g | AB 03 lub równoważny |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

## Załącznik nr 1.3 do SWZ

znak sprawy: A-2401-7/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 3: Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu Illumina lub równoważny do zastosowania w posiadanym przez Zamawiającego Sekwenatorze Następnej Generacji ILLUMINA MiSeq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego produktu | Nr katalogowy zaproponowanego produktu | Nazwa producenta zaproponowanego produktu |  |  |  |  | % |  |
| 1 | MiSeq Reagent Kit v3 (600 cycle) lub równoważny - w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego Sekwenatorem Następnej Generacji ILLUMINA MiSeq, umożliwiający kontynuacje prowadzonych badań rozpoczętych z wykorzystaniem w/w zestawu MiSeq Reagent Kit v3 (600 cycle). | MS-102-3003 lub równoważny |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

## Załącznik nr 1.4 do SWZ

znak sprawy: A-2401-7/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 4: Dostawa plastikowych pojemników według katalogu PLAFOR lub równoważny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego produktu | Nr katalogowy zaproponowanego produktu | Nazwa producenta zaproponowanego produktu |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Plastikowe pojemniki prostokątne - Strong Box lub równoważny, pojemność: 1,5 L, wymiary: 20,9 x 14 x h10,3cm | 644-00 lub równoważny |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Plastikowe pojemniki prostokątne - Strong Box lub równoważny, pojemność: 3 L, wymiary: 25,6 x 16,7 x h12,2 cm | 645-00 lub równoważny |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Plastikowe pojemniki prostokątne - Strong Box lub równoważny, pojemność: 5 L, wymiary: 31 x 19,7 x h14,1cm | 646-00 lub równoważny |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Plastikowe pojemniki prostokątne - Strong Box lub równoważny, pojemność: 15,5 L, wymiary: 43,5 x 29 x h19,7cm | 648-00 lub równoważny |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | Pojemniki prostokątne - Strong Box lub równoważny, pojemność: 35 L, wymiary: 58,6 x 39 x h 20,5 cm | 678-00 lub równoważny |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

## Załącznik nr 1.5 do SWZ

znak sprawy: A-2401-7/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 5: Dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych oraz lamp bakteriologicznych według katalogu ALCHEM lub równoważny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |  |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego produktu | Nr katalogowy zaproponowanego produktu | Nazwa producenta zaproponowanego produktu |  |  |  |  | % |  |  |
| 1 | Omni Tip 'Hard'y (7 x 110 mm) lub równoważny, op. 25 szt. - Plastikowe końcówki Omni Tip ™ lub równoważny do homogenizacji tkanek twardych – kompatybilny z posiadanym homogenizatorem OMNIInternational model TH-02 | 999-30750H lub równoważny |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |  |
| 2 | Omni Tip 'Soft' (7 x 110 mm) lub równoważny, op. 25 szt. - Plastikowe końcówki Omni Tip ™ lub równoważny do homogenizacji tkanek miękkich – kompatybilny z posiadanym homogenizatorem OMNIInternational model TH-02 | 999-30750 lub równoważny |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |  |
| 3 | Lampa bakteriobójcza, bezpośredniego działania, przejezdna, na statywie, emituje promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm. Odpowiednia do dezynfekcji pomieszczenia o powierzchni 12-15 m2, wysokość statywu 180 cm, możliwy obrót lampy- ustawienie kąta naświetlenia: 270° | ULTRAVIOL NBV 30 P; TOW003677 lub równoważny |  |  |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.