znak sprawy: A-2401-29/2020

## Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 1 Dostawa butelek laboratoryjnych – 10 szt.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (parametry minimalne) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis oferowanego towaru | Nr katalogowy oferowanego towaru | Nazwa producenta oferowanego towaru |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Butelka laboratoryjna szklana (ze szkła Duran), przezroczysta, z możliwością autoklawowania w temp. min 120oC max. 140oC przez 20 minut, o poj. 5 l., okrągła, o średnicy min. 300 mm maks. 350 mm z szeroką szyją o średnicy min. 80 mm maks. 100 mm, wyposażona w gwint i zakręcaną pokrywkę z tworzywa sztucznego. |  |  |  |  | 10 |  | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-29/2020

## Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 2 Dostawa termometru glebowego oraz rejestratora temperatury i wilgotności w pomieszczeniu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (parametry minimalne) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis oferowanego towaru | Nr katalogowy oferowanego towaru | Nazwa producenta oferowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | termometr glebowy, dokładność ± 0.5oC lub wyższa, z sondą, z zasilaniem bateryjnym, z wyświetlaczem elektronicznym, minimalny zakres pomiarowy od -10oC do 50oC lub szerszy |  |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 2 | rejestrator temperatury i wilgotności w pomieszczeniu, wyświetlacz elektroniczny, z zasilaniem bateryjnym, minimalny zakres pomiarowy temperatury od do 30oC, z dokładnością min. 1oC, max. zakres pomiaru wilgotności 99% |  |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. Załącznika nr 2 do SIWZ).