| Część 1. Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu BIOMAXIMA lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | MT2 MicroPlate - Mikropłytki do badań metabolicznych - 96-dołkowe mikropłytki, zawierające w każdym dołku barwnik tetrazoliowy oraz zbuforowane podłoże, niezawierające źródeł węgla. Płytki do badania zdolności mikroorganizmów i ich zbiorowisk do rozkładu różnych związków, zanieczyszczeń, ksenobiotyków. Płytki przeznaczone do badań bioremediacyjnych lub metabolicznych, sterylne, kompatyblilne z systemem Biolog – opakowanie 10 szt. | 1013 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | FF MicroPlate dla grzybów - Mikropłytki z pożywką do charakterystyki metabolicznej grzybów, zawierające 95 substratów węglowych i wodę, sterylne, kompatybilne z systemem Biolog - opakowanie 10 szt. | 1006 |  |  |  | 6 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Płyn inokulacyjny do hodowli grzybów, do inokulacji mikropłytek FF, sterylny w probówkach szklanych kompatybilnych z posiadanym turbidymetrem firmy Biolog, każda probówka zawiera 16 ml płynu inokulacyjnego, zawierającego w składzie tween 40 i fytagel – (IF-FF inoculating fluid) opakowanie 20 szt. | 72106 |  |  |  | 8 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Płytki do mikromacierzy fenotypowych do oceny wrażliwości chemicznej grzyów: PM21 kompatybilne z systemem Biolog, 1 sztuka w opakowaniu | 12221 |  |  |  | 18 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | Płytki do mikromacierzy fenotypowych do oceny wrażliwości chemicznej grzyów: PM22 kompatybilne z systemem Biolog, 1 sztuka w opakowaniu | 12222 |  |  |  | 18 | opakowanie |  |  |  |  |
| 6 | Płytki do mikromacierzy fenotypowych do oceny wrażliwości chemicznej grzyów: PM23 kompatybilne z systemem Biolog, 1 sztuka w opakowaniu | 12223 |  |  |  | 18 | opakowanie |  |  |  |  |
| 7 | Płytki do mikromacierzy fenotypowych do oceny wrażliwości chemicznej grzyów: PM24 kompatybilne z systemem Biolog, 1 sztuka w opakowaniu | 12224 |  |  |  | 18 | opakowanie |  |  |  |  |
| 8 | Płytki do mikromacierzy fenotypowych do oceny wrażliwości chemicznej grzyów: PM25, kompatybilne z systemem Biolog, 1 sztuka w opakowaniu | 12225 |  |  |  | 18 | opakowanie |  |  |  |  |
| 9 | ECO Micro Plate - Mikropłytki z pożywką do badania mikroorganizmów w próbkach środowiskowych, zawierające trzy powtórzenia 31 substratów węglowych i wody, sterylne, kompatyblilne z systemem Biolog – opakowanie 10 szt. | 1506 |  |  |  | 4 | opakowanie |  |  |  |  |
| 10 | Płytka Petriego, 90 mm, pakowane po 600 sztuk, sterylne, z wentylacją, kompatybilne z rozlewarką APS One | BP903I25SQ |  |  |  | 4 | opakowanie |  |  |  |  |
| 11 | Końcówki pasujące do posiadanych pipet automatycznych ośmiokanałowych Ovation, o pojemności 25-1250 µl. Pakowane w pudełka. Sterylne. Opakowanie zbiorcze 960 szt (5 x 192 szt.) | 3201 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 12 | Suche podłoże mikrobiologiczne, Potato Dextrose Agar, PDA,500g | PS 107-500 |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 13 | Potato Dextrose Broth (PDB), pożywka mikrobiologiczna do namnażania drożdży i pleśni - 500 g | PS 231-500 |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |
| ……………………………………….. Miejscowość, data ………………………………………………………. Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 2. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Merck lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Potassium sorbate - 250g | B-0366 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Sorbic acid calcium salt - 1g | B-2405 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Sorbic acid - 100g | B-2406 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Sodium sulfite - 250g | B-0362 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | Sodium bisulfite - 100g | 605051 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 6 | Sodium metabisulfite - 500g | B-0331 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 7 | REDTaq® ReadyMix™ PCR Reaction Mix - 100 REACTIONS - 2,5 ml | 1-7073 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |
| ……………………………………….. Miejscowość, data ………………………………………………………. Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Część 3. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu POLAURA lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-(+)-Glukoza, bezwodna, 100 g | PA-03-6947-C#100G |  |  |  | 1 | opakowania |  |  |  |  |
| 2 | Potasu fosforan I zas. bezw. Czda, 100 g | 117420202#100G |  |  |  | 1 | opakowania |  |  |  |  |
| 3 | Sodu siarczan bezw. czda, 100 g | 118078707#100G |  |  |  | 1 | opakowania |  |  |  |  |
| 4 | 2,3,5-Trifenylotetrazoliowy chlorek (TTC), 5 g | PA-03-9514-C#5G |  |  |  | 2 | opakowania |  |  |  |  |
| 5 | chlorek jodonitrotetrazoliowy (INT), 5 g | PA-07-12240#5G |  |  |  | 1 | opakowania |  |  |  |  |
| 6 | Błękit tiazolilowy bromek tetrazoliowy (MTT), 5 g | PA-03-4568-C#5G |  |  |  | 1 | opakowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |
| ……………………………………….. Miejscowość, data ………………………………………………………. Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 4. Dostawa plastików laboratoryjnych i środków czystości i dezynfektantów według katalogu BIONOVO lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Głaszczki z polistyrenu - sterylne - pak. Indywidualnie, 10 sztuk | B-2449 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Probówki Eppendorf Tubes sterylne, przeźroczyste, 5,0 ml, 10 x 20 szt. | K-0160 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice bezpudrowe lateksowe Vasco® sensitive, niesterylne, wykonane z naturalnej gumy lateksowej, jednorazowe. Muszą posiadać ściągacz, pasować na lewą i prawą rękę. Muszą gwarantować maksymalną ochronę, bezpieczeństwo, komfort noszenia oraz wytrzymałość na rozerwanie, nie powodujące alergii. EN 374, Opakowanie 100 szt. w rozmiarze S. (50 opakowań) | 9.405 289 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | Katrin Plus Hand Towel C-fold 2 - Pojedyncze ręczniki BIAŁE, dwuwarstwowe, gofrowane, opakowanie zbiorcze zawiera co najmniej 3000 ręczników, w kartonie jest co najmniej 20 paczek po co najmniej 150 ręczników papierowych, składane w C | 344388 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 5 | Sterylne woreczki z filtrem. 95 x 180 mm, 100 ml, 500 sztuk | K-1097 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |
| ……………………………………….. Miejscowość, data ………………………………………………………. Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 5. Dostawa odczynników chemicznych i plastików laboratoryjnych według katalogu BIOMAXIMA lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | płytki PM3 | 12121 |  |  |  | 26 | sztuk |  |  |  |  |
| 2 | płytki PM6 | 12181 |  |  |  | 26 | sztuk |  |  |  |  |
| 3 | płytki PM7 | 12182 |  |  |  | 26 | sztuk |  |  |  |  |
| 4 | płytki PM8 | 12183 |  |  |  | 26 | sztuk |  |  |  |  |
| 5 | płytki MT2 MicroPlate | 1013 |  |  |  | 22 | sztuk |  |  |  |  |
| 6 | płyny inokulacyjne IF-FF | 72106 |  |  |  | 80 | sztuk |  |  |  |  |
| 7 | Biolog Redox Dye Mix E (100x), 20 ml | 74225 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 8 | Biolog Redox Dye Mix F (100x), 20 ml | 74226 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 9 | agar z wyciągiem ziemniaczanym (Potato Dextrose LAB -AGAR), 1kg | PS 107 - 500 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 10 | agar bakteriologiczny, 500 g | AB 03 - 500 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 11 | Ezy z kulką i igłą, sterylne, pakowane po 20 szt. | 6040/SG |  |  |  | 10 | opakowań |  |  |  |  |
| 12 | Sterylne płytki Petriego, Ø 90mm z żebrami wentylacyjnymi, 500 sztuk | 18PAB.I |  |  |  | 2 | opakowania |  |  |  |  |
| 13 | Probówki typu Falcone PP o poj. 15 ml (17x120mm), stożkowe, z grawerowaną podziałką, sterylne, 150 sztuk | 10352 |  |  |  | 3 | opakowania |  |  |  |  |
| 14 | Probówki typu Falcone PP o poj. 50 ml (30x115mm), stożkowe, z wytłoczoną podziałką, bez pola do opisu, sterylne, 100 sztuk | 10351/SG |  |  |  | 3 | opakowania |  |  |  |  |
| 15 | Probówki typ EPPENDORF o poj. 1,5ml z podziałką, niebieskie, 1000 sztuk | BSA022/BLU |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 16 | Próbówki typ EPPENDORF o poj. 2ml, okrągłodenne, z podziałką, bezbarwne, 1000 sztuk | BSA0269 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 17 | Końcówki do pipetora Ovation – 1250 ml; sterylne; w plastikowym stojaku; 960 sztuk. | 3201 |  |  |  | 1 | opakowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                              ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy