Lublin, dnia 16.09.2021 r.

znak sprawy: A-2401-34/2021

Do uczestników postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: 
Dostawa zintegrowanego systemu mikroskopu Ramana do wysokorozdzielczego obrazowania chemicznego

ODPOWIEDZI I ZMIANA TREŚCI SWZ

I. Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpłynięciem pytań dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Pytania dotyczące Załącznika nr 1.1 do SWZ,

tabela: ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH:

Proszę o wyjaśnienie punktu 1.5 – czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązania zasilane prądem z gniazdka (o standardowych parametrach 230V, 50 Hz)?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści Załącznika 1.1. do SWZ w zakresie punktu 1.5. Dodatkowo Zamawiający informuje, że ujednolica Załącznik 1.1. (treść zmienionego Załącznika nr 1.1 do SWZ zamieszczono w załączeniu do pisma)

Pytanie nr 2:

Dotyczy V. Monitor i komputer – czy Zamawiający zaakceptuje dostawę komputera i monitora o parametrach równorzędnych lub lepszych niż wyspecyfikowane?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymując zapisy SWZ, wyjaśnia, że wskazane w SWZ parametry są „minimalne” akceptowalne przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3:

Dotyczy V. Monitor i komputer – czy Zamawiający zaakceptuje dostawę systemu operacyjnego komputera systemowego w języku angielskim?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie, czyli akceptuje dostawę systemu operacyjnego komputera systemowego zarówno w języku polskim, jak i/lub angielskim.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści Załącznika 1.1. do SWZ w zakresie wskazanego punktu 
i  ujednolica Załącznik 1.1. (treść zmienionego Załącznika nr 1.1 do SWZ zamieszczono w załączeniu do pisma).

Pytania dotyczące Załącznika nr 5 do SIWZ, WZÓR UMOWY:

Pytanie nr 4:

Dotyczy §4 Gwarancja – czy Zamawiający zaakceptuje zmianę zapisu ustępu 6. na poniższy:

„Wady, usterki i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia lub w innym terminie, który będzie ustalony przez strony po wstępnej diagnozie uszkodzenia.”?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający zmienia wskazany zapis nadając mu treść:

"Wady, usterki i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. Strony dopuszczają możliwość ustalenia dłuższego terminu na usunięcie wad, usterek i uszkodzeń, o ile będzie to uzasadnione wynikiem wstępnej diagnozy wady, usterki lub uszkodzenia, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia ich zgłoszenia. Ustalenie terminu, o którym mowa w zd. 2, pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie i być opatrzone podpisami upoważnionych przedstawicieli Stron”

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści Załącznika 5 do SWZ w zakresie wskazanego punktu 
i  ujednolica Załącznik 5 (treść zmienionego Załącznika nr 5 do SWZ zamieszczono w załączeniu do pisma).

Pytanie nr 5:

Dotyczy §8 Kary umowne - czy Zamawiający zaakceptuje zmiany zapisu ustępu 1.p.1 na poniższe:

„1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia , o którym mowa w §6 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki – łącznie nie więcej niż 5% wynagrodzenia , o którym mowa w §6 ust.1 Umowy;”?

Prośbę motywuję tym, że w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę jak np. wypadki w transporcie, zapisy umowne o karach za opóźnienia będą prowadzić Wykonawcę do dużych strat. Dlatego bardzo proszę o obniżenie wartości kar, co będzie dyscyplinujące i nie będzie narażało Wykonawcę na duże straty.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:

Dotyczy §8 Kary umowne - czy Zamawiający zaakceptuje zmiany zapisu ustępu 1.p.2 na poniższe:

„2) za zwłokę w usunięciu wad lub wymianie urządzenia na nowe w stosunku do terminu określonego w wykonaniu §4 ust.6 lub §4 ust.9 in fine Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia , o którym mowa w §6 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki – łącznie nie więcej niż 5% wynagrodzenia , o którym mowa w §6 ust.1 Umowy;”?

Prośbę motywuję tym, że w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę jak np. wypadki w transporcie, zapisy umowne o karach za opóźnienia będą prowadzić Wykonawcę do dużych strat. Dlatego bardzo proszę o obniżenie wartości kar, co będzie dyscyplinujące i nie będzie narażało Wykonawcę na duże straty.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7:

Dotyczy §8 Kary umowne - czy Zamawiający zaakceptuje zmiany zapisu ustępu 3 na poniższe:

„3. Kary umowne wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą być kumulowane (sumowane) do maksymalnej wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust.1 Umowy.”?

Prośbę motywuję tym, że w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę jak np. wypadki w transporcie, zapisy umowne o karach za opóźnienia będą prowadzić Wykonawcę do dużych strat. Dlatego bardzo proszę o obniżenie wartości kar, co będzie dyscyplinujące i nie będzie narażało Wykonawcę na duże straty.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

II. Powyższe odpowiedzi i zmiany SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Zamawiającego 
i Wykonawców. Wykonawca powinien je uwzględnić przygotowując ofertę.

III. W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

IV. Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego,

Załączniki:

- Ujednolicony Załącznik nr 1.1. do SWZ

- Ujednolicony Załącznik nr 5 do SWZ